ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Управа градске општине Младеновац

ул. Јанка Катића бр. 6

11400 Младеновац

тел./факс: 011/8241-600; 011/8230-145

www.mladenovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ РЕЗЕРВОАРА

ЗА ВОДУ У МЗ ШЕПШИН, ЈНМВ бр. 3.9/2019

Јавно отварање понуда одржаће се дана 28.6.2019. године

Јун 2019. године

На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности  бр. 03.10.404-52/2019 од 19.6.2019. године и Решењем о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке бр. 03.10.404-52/2019 од 19.6.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка извођења радова

на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019

Конкурсна документација садржи:

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ....................................................................................... 3

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ .................................................................................. 3

III - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ........................................ 4

IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА....................................................... 5

V - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ....................................................7

VI - КРИТЕРИЈУМИ ................................................................................................................................. 12

VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ......................................................................................................................... 13

VIII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ ................................................................................................... 15

IX- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ .......................................................................................................... 20

X - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ....21

XI - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ......................................................................... 22

XII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ....................................................................... 23

XIII - ОБРАЗАЦ УЧЕШЋА ПОДИЗВОЂАЧА ..................................................................................... 24

XIV - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ............................................................................................... 25

XV - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ ..................................................................................... 26

XVI- МОДЕЛ УГОВОРА  .......................................................................................................................... 27

Конкурсна документација укупно садржи 33 стране.

### I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Градска општина Младеновац

Управа градске општине Младеновац

11400 Младеновац

Ул. Јанка Катића бр. 6

Шифра делатности: 84.11

Матични број: 07049234

ПИБ: 102152909

Интернет страница: http://www.mladenovac.rs/

ВРСТА ПОСТУПКА:  Јавна набавка мале вредности.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:   Радови.

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ:  2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона.

Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона.

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона може да се докаже достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом понуђач потврђује да испуњава услове, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона. Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације. Изјава мора бити потписана и оверена печатом понуђача.

Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забарану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, све у складу са чланом 75. Закона, на обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

КОНТАКТ:

За ближе информације обратите се писмено на e-mail: npetrovic@mladenovac.rs или на факс: 011/8230-145.

Радно време писарнице и време до када се могу тражити информације је сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке су радови - Набавка извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, а према опису датом у оквиру обрасца структуре цене (поглавље VIII).

2.2. Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45240000 – радови на изградњи хидро-грађевинских објеката, 45247270 - радови на изградњи резервоара

2.3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1. Врста радова

Радови на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин у складу са спецификацијом и техничким условима који су саставни део конкурсне документације.

3.2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у поглављу VIII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

3.4 Рок за извођење радова

Рок за извођења радова је 60 дана од дана увођења у посао.

3.5 Место извођења радова:  МЗ Шепшин, општина Младеновац

3.6 Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

3.7 Обилазак локације

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити свим заинтересованим понуђачима обилазак локације за извођење радова за предметну јавну набавку, али само уз претходну најаву, дан пре намераваног обиласка локације.

Обилазак локације није могућ на дан истека рока за подношење понуда.

Контакт особа је : Златко Карановић, 069/59-46-009.

### IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА

### 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

  - Обавезни услови за учешће из члана 75. ЗЈН

4.1.1 Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају обавезне услове прописане чланом 75. Закона, и то:

- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75.ст.1. тач.1) Закона);

- да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1. тач.2) Закона);

- (брисана);

- да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1. тач.4) Закона);

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.75.ст.1. тач.5) Закона).

- Није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.

4.1.2 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забарану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

4.1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1.- 4. Закона, а услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

4.1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1.- 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набаке за који је неопходна испуњеност тог услова.

  - Услови за учешће из члана 76. ЗЈН

Поред обавезних услова за учешће у поступку, понуђач мора да испуњава и додатне услове:

1) У погледу финансијског капацитета:

а) сматра се да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом уколико у последњих 12 месеци није био у блокади, од дана објављивања позива за подношење понуда

Доказ:

- Потврда НБС о броју дана неликвидности (овај услов испуњава понуђач који наступа самостално, сви учесници у заједничкој понуди и подизвођачи). Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.

и

б) уколико има остварени пословни приход за претходне две године (2017. и 2018.) од најмање 10.000.000 динара.

Доказ:

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне две године (2017. и 2018.). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за 2017. и 2018. годину.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне две године.

2) У погледу кадровског капацитета: сматра се да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом уколико у тренутку подношења понуде има радно ангажована лица (радни однос или рад ван радног односа у складу са Законом о раду) која ће бити непосредно ангажована на извршењу предметних радова, и то:

- најмање једног дипломираног инжењера грађевинске струке као одговорног извођача са лиценцом број 410 или 411 или 413 или 414;

- најмање једног дипломираног инжењера електро струке као одговорног извођача за електро радове са лиценцом број 450.

Доказ:

- Фотокопија одговарајућег М обрасца – пријава на обавезно социјално осигурање*,

- Фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у складу са Законом о раду,

- Фотокопија лиценце са потврдом о важности лиценце.

* У случају да понуђач нема одговарајући М образац, уз фотокопију наведеног уговора мора поднети доказ да је пријаву на обавезно социјално осигурање, односно своје обавезе у вези са наведеним, извршио (ће извршити) у складу са чланом 35. став 2. Закона о раду, без обзира на основ ангажовања.

НАПОМЕНА: Понуђачи који понуду подносе самостално, не могу као доказ о испуњењу кадровског капацитета доставити уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен са другим правним лицем.

4.3 Упутство за доказивање испуњености услова, члан 77. ЗЈН

4.3.1 На основу члана 77. став 4. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона.

Понуђач може доставити Изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона, која је саставни део конкурсне документације (образац бр. 11).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

4.3.2. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.3. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

4.3.4. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

### V - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном , понуда се одбија.

5.1  Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

  - Подношење понуда

    - Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у запечаћеној коверти (печатом или воском), тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата.

    - У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе иадресу свих учесника у заједничкој понуди.

    - Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач доставља непосредно или путем поште, на адресу:

Градска општина Младеновац, Управа градске општине Младеновац, Улица Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, са назнаком: „ Понуда за јавну набавку извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“

    - На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.

    - У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

    - Позив за достављање понуде је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 28.6.2019.године.

Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до  назначеног датума и часа у овој конкурсној документацији.

    - Понуда је благовремена ако стигне код Наручиоца до 28.6.2019. године до 12,00 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се истог дана неотворена Понуђачу.

  - Отварање понуда

Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана 28.6.2019. године у 12,15 часова.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

5.4 Записник о отварању понуде

У току отварања понуда Наручилац води записник о отварању понуда. Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.

5.5 Партије

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних истоветних целина - партија.

5.6 Понуде са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.7 Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у запечаћеној коверти (печатом или воском), уз назнаку да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене, допуне или опозива понуде на коверти навести:

“ Измене, допуне или опозив понуде за набавку извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.8 Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач подноси само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.9 Испуњеност услова од стране подизвођача

У случају да понуђач наступа са подизвођачем  потребно је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не сме бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке) и део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач наводи проценат од укупне вредности јавне набавке на Обрасцу бр. XIII.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1)  до 4) ЗЈН исто као и за понуђача.

5.10. Испуњеност услова у заједничкој понуди

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1. - 2. Закона, и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1 тачка 1) до 4) Закона, што се доказује достављањем доказа из члана 77. Закона, а додатне услове из члана 76. Закона испуњавају заједно.

5.11. Цена, начин и услови плаћања

Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Исплата предметних радова извршиће се на следећи начин: аванс у износу од 30 % од укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а, у року од 10 дана по испостављању авансне ситуације, односно предрачуна;

Остатак у износу од 70 % од укупне вредности уговора, по испостављању привремених и окончане ситуацијe изведених радова, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и дневника изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача радова, у року од 30 дана од дана овере ситуације.

Примљени аванс правда се сукцесивно сразмерно примљеном авансу.

Привременим ситауцијама извођач радова може фактурисати максимално 90% укупног износа уговорених радова без ПДВ-а. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

5.12. Рок извршења

Рок за извођења радова је 60 дана од дана увођења у посао.

5.13 Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.14. Средства финансијског обезбеђења

Наручилац је предвидео обавезу достављања:

- банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса, у року од 10 дана од дана закључења уговора, у висини аванса без ПДВ-а, са клаузулама неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора и са роком важности најкраће до правдања аванса;

- банкарске гаранције за добро извршење посла, у року од 10 дана од дана закључења уговора, у висини од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а, са роком важности гаранције који је 30 дана дужи од уговореног рока за извођење радова.

- банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, на дан достављања окончане ситуације, у висини од 10% од вредности уговорених радова без ПДВ-а, са роком важности гаранције који је 30 дана дужи од гарантног рока.

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да добије посао, најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај аванса, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности најкраће до правдања аванса,

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да добије посао, најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, и

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да добије посао, на дан достављања окончане ситуације, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.15 Осигурање радова

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

5.16  Тражење додатних информација и појашњења од стране понуђача

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail npetrovic@mladenovac.rs или факсом на број 011/8230-145 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у вези  набавке извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.17 Измене и допуне конкурсне документације

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

5.18 Начин на који се врше измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације наручилац објављује у виду посебног документа који објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а који документ ће бити саставни део конкурсне документације.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда.

5.19 Тражење додатних обавештења од понуђача после отварања понуде

Наручилац може после отварања понуде, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.20 Подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail npetrovic@mladenovac.rs, факсом на број 011/8230-145 или препорученом пошиљком са повратницом.

Уз захтев за заштиту права се обавезно доставља и доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара у складу са чланом 156. Закона.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне докуменатације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио, све у складу са чланом 149. став 3. Закона.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме три дана пре истека рока за подношење понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда, све у складу са чланом 149. став 4. Закона.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Пораталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.21 Закључење уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци  ће бити достављен понуђачу у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права на одлуку о додели уговора.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

5.22 Трошкови припреме понуде

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуда. Понуђач може тражити надокнаду трошкова поступка само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Трошкове које понуђач има приликом састављања понуде понуђач исказује на Образцу број XII.

5. 23 Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети и писмени захтев Наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и копирање из поступка, о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од пријема писаног захтева.

5.24 Негативне референце

Негативна референца је утврђена чланом 82. Закона о јавним набавкама. Други одговарајући доказ за негативну референцу примеран предмету јавне набавке који наручилац одређује у овој конкурсној документацији је:

Рекламација која је дата од стране Наручиоца у поступку извршења уговора.

Рекламација која се даје као доказ за негативну референцу односи се на испуњење обавеза по ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама код Наручиоца.

5.25 Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права инетелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.26 Поштовање законских прописа заштите на раду, запошљавања и услова рада, заштите животне средине

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забарану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр. XV).

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs  или са на интернет странице Наручиоца www.mladenovac.rs

### VI - КРИТЕРИЈУМИ

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "најнижа понуђена цена".

Наручилац ће применом наведеног критеријума рангирати све прихватљиве понуде према понуђеним укупним ценама без ПДВ-а, на основу попуњеног и овереног обрасца структуре цене који је саставни део конкурсне документације (образац бр. VIII).

У случају да постоје две или више прихватљивих понуда са истом понуђеном укупном ценом, наручилац ће изабрати најповољнију понуду "извлачењем из шешира", које ће Комисија обавити јавно, у присуству понуђача и заинтересованих лица, извлачењем из кутије листића са именима понуђача чије су понуде прихватљиве и рангирањем на следећи начин: понуђач чији листић буде први извучен биће прворангиран, и тако редом до последњег листића, односно понуђача.

### VII - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од________ 2019. године, за јавну набавку извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ 3.9/2019.

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ /ВОДЕЋЕМ ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

| Назив понуђача/водећег члана заједничке понуде: |  |
| --- | --- |
| Седиште, адреса и поштански број понуђача: |  |
| Овлашћена особа (потписник уговора): |  |
| Особа за контакт: |  |
| Број телефона: |  |
| Број телефакса: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Електронска пошта (Е-маил): |  |
| Број текућег рачуна понуђача/водећег члана заједничке понуде и назив банке код које је отворен: |  |
| Порески идентификациони број понуђача: |  |
| Матични број понуђача/водећег члана заједничке понуде: |  |
| Врста правног лица (понуђач) -микро -мало -средње -велико |  |

Напомена: у случају подношења самосталне понуде у предметној табели попуњавају се подаци о подносиоцу понуде. У случају подношења заједничке понуде у предметној табели попуњавају се подаци водећег члана заједничке понуде.

ПОНУДУ ПОДНОСИМО:

Заокружити а) или б) или в) и навести називе подизвођача и учесника у заједничкој понуди.

а) Самостално

б) са подизвођачем/има и то: _________________________

(навести називе и адресе свих подизвођача)

в)  као заједничку понуду са:  _________________________

(навести називе и адресе свих чланова заједничке понуде)

ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДЕ:

| 1. | Укупна понуђена цена | __________________ динара без ПДВ-а __________________ динара (ПДВ 20%) __________________ динара са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| Предмет |  | Набавка извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин |
| Рок извршења |  | 60 дана од дана увођења у посао |
| Рок и начин плаћања |  | - аванс у износу од 30 % од укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а, у року од 10 дана по испостављању авансне ситуације; - остатак у износу од 70 % од укупне вредности уговора, по испостављању привремених и окончане ситуацијe изведених радова, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и дневника изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача радова, у року од 30 дана од дана овере ситуације. |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда): |  | __________ дана од дана отварања понуде |

ПОНУЂАЧ

Датум: __________________    	       	    МП	          		________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

VIII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

У поступку јавне набавке мале вредности радова - Набавка извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019, достављам следећи образац структуре цене:

| Ред. Бр. | ОПИС | Јед. мере | Кол. | Јед. цена (динара) | УКУПНО (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Грађевинско занатски радови на резервоару Р1 и Р2 |  |  |  |  |
| А. | Припремни радови |  |  |  |  |
| 1. | Пре почетка радова потребно је извршити одређивање апсолутне коте резервоара Р-2 и остале геодетске радове за потребе извођења предметних радова. Радове изводи овлашћено лице геодетске струке. Обрачун паушално. | пауш. |  |  |  |
|  | УКУПНО A |  |  |  |  |
| Б. | Земљани радови |  |  |  |  |
| 1. | Рашчишћавање терена на локацији резервоара Р-2.Сечење дрвећа и растиња,вађење пањева са одвозом и равнањем терена. Обрачун по m². | м² | 500,00 |  |  |
| 2. | Ископ земље III категорије у широком ископу са одбацивањем у страну. Обрачун по mᶾ. | мᶾ | 60,00 |  |  |
| 3. | Затрпавање резервоара земљом из ископа са финим планирањем и са довозом недостајуће земље (око 100м³)за резервоар Р1. Завршни слој је од хумуса са сејаном травом. Обрачун по mᶾ. | м³ | 60,00 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња природног шљунка испод подне плоче у слоју од 25 cm са набијањем. | мᶾ | 5,00 |  |  |
|  | УКУПНО Б |  |  |  |  |
| В. | Зидарски и бетонски радови |  |  |  |  |
| 1. | Бетонирање подне плоче d = 15 cm MB 20, армирати арматурном мрежом Q 188. Обрачун цене са набавком потребном материјала и рад, по м². | м² | 25,00 |  |  |
|  | УКУПНО В |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I |  |  |  |  |
| II. | ПВЦ РЕЗЕРВОАР - Р3 |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и уградња подземног резервоара за пијаћу воду од полиестера V = 30,00 m. Уградњу резервоара извести у складу са упутством произвођача. У цену улази сав потребни материјал за уградњу. Обрачун по комаду. | ком. | 1,00 |  |  |
|  | УКУПНО II |  |  |  |  |
| III. | Радови на опремању црпне станице ЦС-2, и опремање резервоара Р2 - Монтерски радови |  |  |  |  |
|  | Набавка транспорт и монтажа црпне станице са потребним фазонским комадима од ливеног гвожђа према детаљима из пројекта. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | -Хоризонтална пумпа ,,WILО,, 205,P-0,75Kw,n- 2900 o/min или еквивалентно. | ком | 2,00 |  |  |
|  | -Koлено DN 40(48,3x2,6)са прирубницама са грлом за заваривање NP 16 | ком | 7,00 |  |  |
|  | -Неповратни вентилDN40,NP10 са прирубницама | ком | 2,00 |  |  |
|  | -Вентил DN40,NP10са прирубницама | ком | 4,00 |  |  |
|  | -Т рачва DN 40 40(48,3x2,6) са прирубницама L=600 h= 1000 | ком | 2,00 |  |  |
|  | -Челична цев са прирубницама са грлом за заваривање DN- 40, PN 16, L=1000 mm | ком | 2,00 |  |  |
|  | -Спојка за пластичну цев 1/½ | ком | 2,00 |  |  |
|  | -Челична прирубница DN 40 1½ | ком | 7,00 |  |  |
|  | -Дренажна пумпа ABS MF 334 D | ком | 1,00 |  |  |
|  | -Потисни цевовод дренажне пумпе d=5/4 L=4000мм | ком | 1,00 |  |  |
|  | -Поклопац шахта 800x800мм | ком | 1,00 |  |  |
|  | -Пењалица | ком | 6,00 |  |  |
|  | -Челична цев са прирубницама са грлом за заваривање DN40 PN16 L=400мм | ком | 1,00 |  |  |
|  | -Челична цев са прирубницама са грлом за заваривање DN40 PN16 L=650мм | ком | 3,00 |  |  |
|  | -Вентилациона цев ø100 са капом | ком | 1,00 |  |  |
|  | -СпојкаN 8(дупли нипли) | ком | 2,00 |  |  |
|  | -Спојка N4 | ком | 2,00 |  |  |
|  | УКУПНО III |  |  |  |  |
| IV. | Комплетирање водоводне мреже oд Р1 до Р2 и уличног разводa од резервоара Р2 |  |  |  |  |
| А. | Радови на изради чворова (шахта) на водоводној мрежи |  |  |  |  |
| 1. | Ручни ископ земље треће категорије за чворне шахте, са утоваром и одвозом земље на даљину до 5 км | м³ | 68,50 |  |  |
| 2. | Набавка,довоз и разастирање тампон слоја шљунка д= 10цм | м² | 20,00 |  |  |
| 3. | Бетонирање доње армирано бетонске плоче шахти, бетоном МБ 30 у ископу | мᶾ | 3,60 |  |  |
| 4. | Бетонирање горње армирано бетонске плоче и вертикалних серклажа. Обрачун по м3 са употребом одговарајуће оплате. | мᶾ | 5,20 |  |  |
| 5. | Зидање зидова шахте бетонским блоковима 20/20/40 са дерсовањем унутрашњих зидова. Обрачун по м3 зида. | м³ | 12,00 |  |  |
| 6. | Набавка, израда и уградња арматуре шахте у свему према изводу арматуре из пројекта. РА 400/500 МА 500/560 | кг кг | 495,00 240,00 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња водоводног шахт поклопца ø 600, ливено-гвозденог, за оптерећење 15 KN, са шипком и катанцем за закључавањем.Обрачун по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
| 8. | Набавка транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица.Обрачун по комаду. | ком | 25,00 |  |  |
| 9. | Спојка за пластичну цев ø 50 - 1½ | ком | 15,00 |  |  |
| 10. | Вентил Ø1½ | ком | 20,00 |  |  |
| 11. | Спојка N8 (дупли нипл) Ø1½ | ком | 15,00 |  |  |
| 12. | Рачва Б1 Ø1½ | ком | 5,00 |  |  |
|  | УКУПНО А |  |  |  |  |
|  | УКУПНО IV |  |  |  |  |
| V. | Електро радови - кабловски развод |  |  |  |  |
| 1. | Енергетски кабал са PVC изолацијом за 1kV, типа PPOO-A 4x16 mm2,са ископом | m | 50,00 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |
|  | Црпна станица ЦС 2 Орман РО-ЦС2 |  |  |  |  |
| 1. | Орман је димензија 1000 х1200х300 мм,израђен од декапираног лима у заштити IP54 за монтажу на зид Увод каблова је одоздо кроз уводнице. Уорман уградити следећу опрему : | ком | 1,00 |  |  |
|  | -трополни аутоматски прекидач типа МC 32/6000А,јачине 25А -струјно заштитна склопка 25/0,5А(ZUDS) -трополни аутоматски прекидач(троми)6А -осигурачки елемент UZ 25/10А -осигурачки елемент UZ 25/6А - осигурачки елемент UZ 25/2А -трополни контактор за 12А,380V са калемом за 220V,50Hz и са 2радна и 2 мирна помоћна контакта CNM12-22 -термичко реле опсега 1,6-2,5А,са једним радним и једним мирним помоћним контактом -помоћни контактор са калемом за 220V,50Hz,са 2 радна и 2 мирна помоћна контакта CNP 21-22 -помоћни контактор са калемом за 220V,50Hz,са 3 радна и 1 мирним помоћним контактом CNP 21-31 -помоћни контактор са калемом за 220V,50Hz,са 1 радним и 3 мирна помоћним контактом CNP 21-13 -помоћни контактор са калемом за 220V,50Hz,са 6 радних и 2 мирним помоћним контактом CNP 31-62 -трансформатор командног напона 220/220 V, 50VA -једнополни аутоматски прекидач (брзи) 3А -двополни аутоматски прекидач (брзи) 3А -грејач150W, 220V -термостат 10-30ºС,220V -напојна јединица за капацитивну сонду за прикључак на 220V,50Hz,у кућишту дим.96x96мм,за монтажу у орман На вратима монтирати следећу опрему: -трпополна гребенаста склопка за 25А и 500V,за уградњу у врата ормана -волтметар за директан прикључак 3х380/220V,опсега 0-500V -волтметарска преклопка 10А за мерење три фазна и три линијска напона -амперметар скале 0-15А -бројач часова рада за 220V,50Hz,опсега 0-999ч -једнополна троположајна преклопка са нултим положајем за 10А,660V,уградна -командни тастер 10А,660V,црни ø22 -сигнална светиљка ø22,са сијалицом 2,5W,250V,црвена - сигнална светиљка ø22,са сијалицом 2,5W,250V,зелена -детектор нивоа типа DN3 са сондом и два релејна контакта за прикључак на 220V,50Hz,у кућишту 96х96мм -диоде за 700V, 0,5 А | ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком | 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00 2,00 1,00 6,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 5,00 2,00 2,00 7,00 |  |  |
| 2. | Бакарни кабал 1kV са PVC изолацијом,типа PPOO-Y 4х2,5мм²,са каналицама | м | 30,00 |  |  |
| 3. | Инсталација(осветљење утичнице) -бакарни кабал 1кV са PVC изолацијом типа PPOO-Y 3x1,5мм² -бакарни кабал 1кV са PVC изолацијом типа PPOO-Y 3x2,5мм² -заптивена бродска светиљка са заштитним стаклом и мрежом за сијалицу до 150W -сијалица са ужареним влакном 230V Е-27,100W -инсталациони прекидач у металном кућишту за влажне и прашњаве просторије,за монтажу на зид. -монофазна утичница за надградњу са заштитним контактом за 16А,250V | м м ком ком ком ком | 30,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 |  |  |
| 4. | Набавка материјала и израда заштитног уземљења црпне станице ЦС2 од три сонде дужине 2м,укопане у земљу,међусобно повезане поцинкованом траком Зн-25х4мм,са израдом мерног споја(дужине око 25м). Обрачун по комплет урађеном уземљењу. | паушал |  |  |  |
| 5. | Капацитивне флексибилне сонде за континуирано мерење нивоа у резервоарима Р1 и Р2,дужине 2,5м,за температуру околине 0-50ºС,у заштити IP65 са носачем и перфорираном PVC цеви за механичку заштиту. -челична цев ø50мм,дужине 0,5м за увод каблова -инсталациони прекидач у металном кућишту за влажне и прашњаве просторије,за монтажу на зид -заптивена бродска светиљка са заштитним стаклом и мрежом за сијалицу 150W -сијалица са ужареним влакном 230V Е-27,150W | ком ком ком ком | 6,00 2,00 2,00 2,00 |  |  |
| 6. | Испитивање електро инсталације са давањем атеста о исправности ,као и атеста о отпору уземљења,за црпну станицу и оба резервоара. | паушал |  |  |  |
| 7. | Пуштање система у рад | паушал |  |  |  |
|  | УКУПНО V |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| I | Грађевинско - занатски радови |  |  |  |  |
| II. | ПВЦ Резервоар - Р-2 |  |  |  |  |
| III. | Радови опремању црпне станице и Рез. Р-2 |  |  |  |  |
| IV. | Радови на комплет. водоводне мреже |  |  |  |  |
| V. | Електро радови |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (без ПДВ-а) |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | УКУПНО (са ПДВ-ом) |  |  |  |  |

У цену урачунати сви зависни трошкови које понуђач има приликом реализације предметне набавке.

Цене се уписују у динарима (РСД), без ПДВ-a. У рекапитулацији на укупну понуђену цену  приказати износ ПДВ-а, а затим и укупну понуђену цену са ПДВ-ом.

ПОНУЂАЧ

Датум: ________________    	МП		          ___________________________				                                                                                               Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

### IX- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Седиште, адреса и поштански број подизвођача: |  |
| Број телефона: |  |
| Број телефакса: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Електронска пошта (Е-маил): |  |
| Број текућег рачуна: |  |
| Порески идентификациони број понуђача: |  |
| Матични број : |  |
| Лице за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач |  |

ПОНУЂАЧ

Датум: ______________________    	МП		  ___________________________				           	     Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац бр.3 попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. Понуђач који нема подизвођаче дијагонално прецртава образац и у доњем десном углу парафира.

### X - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

| Назив понуђача из групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште, адреса и поштански БРОЈ подизвођача - понуђача из групе понуђача |  |
| Број телефона: |  |
| Број телефакса: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Електронска пошта (Е-маил): |  |
| Број текућег рачуна: |  |
| Порески идентификациони број понуђача: |  |
| Матични број : |  |
| Лице за контакт: |  |

ПОНУЂАЧ

Датум: ______________________    	МП		  ___________________________				           	        Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац бр.4 попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Понуђач који нема учесника заједничке понуде дијагонално прецртава образац и исти печатира у доњем десном углу и парафира.

### XI - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду за предметну јавну набавку мале вредности  извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019, поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ

Датум: ______________________    	МП		  ___________________________				           	       Потпис овлашћеног лица

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.

### XII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У предмету јавне набавке мале вредности извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019,  понуђач  је  имао следеће трошкове приликом састављања понуде:

| Врста трошка | Износ без ПДВ-а |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА без ПДВ-а: |  |

ПОНУЂАЧ

Датум: ______________________    	МП		  ___________________________				           	       Потпис овлашћеног лица

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава образац о трошковима које има приликом састављања понуде. Колоне за које нема трошкове прецртава.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнадутих трошкова у својој понуди.

### XIII - ОБРАЗАЦ УЧЕШЋА ПОДИЗВОЂАЧА

У предмету јавне набавке извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности:

- У понуди учествује подизвођач _______________________________________.

(име подизвођача)

У укупној вредности понуде за јавну набавку учествује у вршењу:

________________________________________________  што износи            _________%

вредности    понуде;

Део набавке који се врши преко  подизвођача

__________________________________________________

- У             понуди                  учествује                      подизвођач

________________________________

(име подизвођача)

У укупној вредности понуде за јавну набавку учествује у вршењу:

________________________________________________________, што износи _________ вредности понуде;

Део набавке који се врши преко

подизвођача______________________________________________________

Датум _____________________

Понуђач    _______________________

Печат и потпис____________________

Подизвођач________________________

Печат и потпис______________________

Упутство за попуњавање:

Образац попуњава само понуђач који учествује са подизвођачима.

Образац се попуњава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Ако има више подизвођача образац се може фотокопирати.

### XIV - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

### У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став  4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Да као понуђач у поступку јавне набавке мале вредности извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019, испуњавам све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

ПОНУЂАЧ

Датум:_______________                         М.П.                 ______________________________

овлашћени представник

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### XV - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ

### КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

У предмету јавне набавке мале вредности извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ бр. 3.9/2019, понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ПОНУЂАЧ

Датум:_______________                         М.П.                 ______________________________

овлашћени представник

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

### XVI - МОДЕЛ УГОВОРА

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ

РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДУ У МЗ ШЕПШИН

Овај уговор је закључен између:

1. Градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, ПИБ: 102152909, Матични број: 07049234, коју заступа председник градске општине Младеновац Владан Глишић (у даљем тексту: Наручилац)

2.                                 __________________ из ___________________, ул. __________________

бр. ___, ПИБ:                 ____ , матични број: _________________, кога заступа ___________________

_________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

који наступа са понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима**:

а) _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

б) _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

**понуђач који учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, а ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“.

КОНСТАТАЦИЈЕ

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, спровео поступак јавне набавке мале вредности извођења радова на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, ЈНМВ број 3.9/2019, са циљем закључивања уговора о јавној набавци;

- да је Извођач радова доставио Понуду број ____________/2019 од __.__.2019. године, заведена код Наручиоца под бр. ____________ /2019 од __.__.2019. године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда Извођача радова);

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. 03.10.404-52/2019 од __.__.2019. године, којом је доделио уговор Извођачу радова.

ПРЕДМЕТ

Члан 2.

Наручилац уступа, а Извођач радова прихвата да изведе радове на изградњи резервоара за воду у МЗ Шепшин, у свему према Понуди Извођача радова, техничким карактеристикама предмета и условима из конкурсне документације.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе према прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за ову врсту радова.

ЦЕНА

Члан 3.

Вредност радова из члана 2. овог уговора износи _________________ динара без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а по стопи од 20% биће интерно обрачунат и плаћен од стране Наручиоца у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.

Тачна вредност свих радова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова, а обрачун грађевинских радова са јединичним ценама из прихваћене Понуде Извођача радова.

Јединачне цене дате у понуди су фиксне. Странке овим уговором искључују сваку могућност повећања фиксно уговорених јединичних цена.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

1) аванс у износу од 30 % од укупне уговорене вредности радова без ПДВ-а, у року од 10 дана по испостављању авансне ситуације, односно предрачуна;

2) остатак у износу од 70 % од укупне вредности уговора, по испостављању привремених и окончане ситуацијe изведених радова, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и дневника изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача радова, у року од 30 дана од дана овере ситуације.

Примљени аванс правда се сукцесивно сразмерно примљеном авансу.

Привременим ситуацијама Извођач радова може фактурисати максимално 90% укупног износа уговорених радова без ПДВ-а.

Комплетну документацији неопходну за оверу окончане ситуације, односно листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Наручилац је дужан да уплату изврши на рачун Извођача радова број ____________________ отворен код ______________ банке.

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује  да радове из члана 2. овог уговора започне најдаље у року од 5  дана од дана уплате аванса и исте заврши у року од 60 дана, све рачунајући од дана увођења у посао који се констатује уписом у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Извођач радова има право на продужење рока у случају када је ванредним околностима које се нису могле предвидети ( поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.) спречен да радове изведе у предвиђеном року.

Наручилац, на предлог Надзорног органа, одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак  радова  у року од 5 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извршење радова,  Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од  једног дана од сазнања за околност, а најкасније десет дана пре истека коначног рока за  завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорене стране о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

У случају да Извођач радова касни, обавезан је да уведе у рад више извршилаца и опреме, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извршењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач радова  не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини  2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ не може бити већи од 10 % (десет  процената) од  уговорене вредности без ПДВ-а.

Наплата уговорне казне ће се извршити умањењем у окончаној ситуацији.

Ако је штета коју је претрпео Наручилац  услед неуредног или неблаговременог испуњења уговорних обавеза Извођача радова већа од уговорне казне, наручилац  ће захтевати, поред уговорне казне, накнаду штете која прелази износ уговорне казне и има право да, након писменог обавештења Извођача радова, о стварно насталој штети уради следеће:

- активира банкарску гаранцију за добро извршење посла;

- раскине уговор.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Наручилац се обавезује:

- да у року од 5 дана од дана уплате аванса уведе Извођача радова у посао;

-да извести Извођача радова о стручном лицу које врши надзор и достави му решење о одређивању стручног надзора;

- да редовно оверава грађевинску књигу и грађевински дневник;

- да Извођачу радова омогући несметан приступ локацији;

- да изврши уплате сходно члану 4.овог уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 8.

Обавезе  Извођача радова су:

-  да радове из члана 2.овог уговора изведе у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за ову врсту радова и у складу са Понудом извођача;

- да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача;

- да радове изведе својом радном снагом, опремом и материјалом, да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење предметних радова;

- да за укупно уграђени материјал достави атесте који се захтевају по важећим прописима и доказнице о уграђеним количинама материјала (отпремнице и др.), а уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима, забраниће употребу истог;

- да благовремено о свом трошку предузме све мере да се градилиште организује на начин којим се омогући несметан прилаз и пролаз, и по потреби осветли место где се радови изводе;

- да осигура безбедност свих лица на градилишту, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да спроводи  и строго  се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне  заштите на градилишту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или поново извршење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања  извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

- да редовно води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над извршењем радова и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

-да предузме мере за заштиту комуналних објеката, електричне мреже у складу са природом и важношћу објеката и уколико дође до оштећења истих дужан је да одмах о свом трошку изврши оправку;

-да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за извршене радове Извршилац мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

- да по завршетку  радова уклони преостали материјал, опрему, средства које је користио у току рада и очисти градилиште.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 9.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу на дан увођења у посао, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да на дан увођења у посао, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

ФИНАНСИЈСКО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, у висини аванса без ПДВ-а, са клаузулама неопозива, безусловна, платива на први позив и без приговора и са роком важности најкраће до правдања аванса.

Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а, са роком важности гаранције који је 30 дана дужи од уговореног рока за извођење радова.

Извођач радова се обавезује да на дан достављања окончане ситуације, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговорених радова без ПДВ-а, са роком важности гаранције који је 30 дана дужи од гарантног рока, одређеног чланом 11. овог уговора.

Достављене гаранције из става 1., 2. и 3. овог члана уговора, морају имати клаузуле да су неопозиве, безусловне и плативе на први позив без приговора.

Гаранције из става 1. и 2. овог члана уговора, могу се активирати у случају да Извођач радова неквалитетно изводи радове или касни са испуњењем уговорених радова, а на основу извештаја надзорног органа Наручиоца.

Наручилац може обуставити плаћање и у случају да Извођач радова благовремено испуни обавезе из члана 2. овог уговора, уколико претходно није испунио своју обавезу из става 1. и 2. овог члана, која се односи на достављање банкарске гаранције за повраћај примљеног аванса и банкарске гаранције за добро извршење посла.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

Извођач радова за квалитет изведених радова гарантује у трајању од 2 (две) године, рачунајући од дана извршене примопредаје извршених радова.

Извођач радова је дужан  да у току гарантног рока, на први писани позив наручиоца, отклони о свом трошку све грешке које се односе на уговорени квалитет извршених радова, уграђени материјал, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако  Извођач радова не приступи извршењу својих обавеза из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за  отклањање грешке ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Члан 12.

Извођач радова по завршетку  радова  који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и надзорни орган да су радови извршени, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова биће извршена записнички од стране комисије за пријем радова Наручиоца и Извођача радова, у року од  пет дана од дана пријема захтева Извођача, уз сагласност стручног надзора. Записник о примопредаји радова потписују чланови комисије за пријем радова и представник Извођача радова.

Извођач радова се обавезује да ће отклонити све евентуалне недостатке констатоване комисијским записником о прегледу и пријему  у примереном року који му одреди Наручилац.

Уколико  наведене  грешке  Извођач радова  не почне да отклања у року од 5 дана и ако их не отклони у примереном року који му је одредио Наручилац, Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла.

Уколико извођач радова не отклони у примереном року недостатке који су утврђени приликом пријема изведених радова, наручилац ће на терет извођача отклањање недостатака уступити трећем лицу. При томе је наручилац дужан да поступа као добар привредник.

ОДШТЕТА

Члан 13.

Извођач радова  је дужан да накнади штету коју он или његови радници начине приликом  извршења радова  на објектима и инсталацијама, као и штету коју причине трећим лицима.

Извођач радова је дужан да обезбеди Наручиоца од свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини, који могу да се појаве при извођењу радова и накнадиће му штету за сва потраживања, трошкове и издатке настале по том основу.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

Извођач радова се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, по добијању сагласности Наручиоца и након закључења анекса овог уговора.

Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са образложењем Наручиоцу, на сагласност.

Након усвајања мишљења надзорног органа, Наручилац ће закључити анекс уговора са Извођачем радова, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Након закључења анекса, Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања анекса, преда Наручиоцу гаранцију из члана 10. став 2. овог уговора, за вредност радова који се уговарају анексом.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 15.

Извођач радова је у обавези да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, преко надзорног органа, достави Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:

- предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране надзорног органа;

- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова. Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа, утврђеног на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да утичу на повећање бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања његове вредности;

б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непрдвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама (преговарачки поступак), а након добијања позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка у конкретном случају.

У преговарачком поступку Извођач радова је у обавези да достави понуду за додатне радове (непредвиђене радове). Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене радове) од стране Наручица и закључивања анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања анекса, преда Наручиоцу гаранцију из члана 10. став 2. овог уговора, за вредност уговорених непредвиђених радова.

Испуњењем услова из претходног става, Извођач радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и на наплату истих, када их изведе.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су вандредни и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде, и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне докуметације.

Извођач радова и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата од наступања наведених околности.

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова у складу са овим чланом уговора, а након добијања позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

Члан 16.

Извођач радова је дужан да, до коначног обрачуна изведених радова, уговори све непредвиђене радове, као и вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 14. и 15. овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 17.

Наручилац иа право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

-ако Извођач радова одустане од уговора,

-ако Извођач радова одбије да потпише записник о увођењу у посао;

-ако Извођач радова без оправданог разлога пропусти да почне радове или задржава напредовање радова и у року од  5 дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави;

-ако Извођач радова у року од 5 дана не поступи по налогу надзорног органа да отклони неки уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова или рок извођења;

-ако је Извођач радова, упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да изведе радове у складу са уговором или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овом уговору;

- ако је Извођач радова увео подизвођача без сагласности Наручиоца;

- ако Извођач радова уграђује материјал који нема одговарајући квалитет или радове из овог уговора изводи неквалитетно;

-у свим другим случајевима када Извођач радова не испуњава своје обавезе у складу са уговором и признатим и утврђеним правилима која се односе на конкретне радове.

Извођач радова има право на раскид уговора ако се Наручилац не придржава обавеза дефинисаних у овом уговору.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 10 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

У случају раскида уговора због кривице Наручиоца, Наручилац је дужан да извођачу плати изведене радове до дана обавештења о раскиду уговора.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Све евентуалне спорове који настане у извршењу овог уговора стране ће настојати да реше споразумно, а у случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 19.

За све што овим уговором није посебно регулисано примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и други позитивно-правни прописи који регулишу ову област.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три за сваку уговорну страну.

ЗА  ИЗВОЂАЧА  РАДОВА				      ЗА  НАРУЧИОЦА

_______________________________		            ___________________________________

Председник градске општине Младеновац

Владан Глишић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди  једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.