РЕПУБЛИКА СРБИЈА

*Г р а д Б е о г р а д*

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.10.404-17/2020

Дана: 27.2.2020. године

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.10.404-17/2020 од 24.2.2020. године, врши:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку мале вредности добара - Куповина лампи за јавну расвету,**

**ЈНМВ бр. 1.4/2020**

 Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке добара – куповина лампи за јавну расвету, ЈНМВ бр. 1.4/2020, на следећи начин:

 **I** У одељку III - Техничке карактеристике предмета набавке, у оквиру тачке 3.5.2 (Понуђач је у обавези да уз понуду достави): **брише се прва и шеста алинеја**, тако да сада нов текст гласи:

 "-Извештај о тестирању отпорности на удар (ИК тест) прена стандардима EN 62262, EN 60068-2-75 или одговарајући. Светиљка у минималном степену заштите на ударац ИК 09;

 -Извештај о тестирању механичке заштите (ИП тест) према стандардима EN 60598-1, EN 60529 или одговарајући. Светиљка у минималном степену заштите ИП 65;

 -Извештај о мерењу фотометријских карактеристика према стандардima EN 60598-1, EN 13032-1/2005 или одговарајући;

 -Сертификате издате од одговараjуће акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду, којима се доказују тражене фотометријске карактеристике светиљке;

 -Атесте акредитованих лабораторија за ИП, ИК заштиту и фотометрију;

 -Сертификат о прегледу типа прeма правилнику о EMC компатабилности, на основу службеног гласника РС бр. 25/2016."

 **II** У одељку VII - Образац понуде, подаци из понуде, у оквиру дате табеле под тачком 2., **брише се прва и шеста алинеја**, тако да сада нов текст гласи:

 "-Извештај о тестирању отпорности на удар (ИК тест) прена стандардима EN 62262, EN 60068-2-75 или одговарајући. Светиљка у минималном степену заштите на ударац ИК 09;

 -Извештај о тестирању механичке заштите (ИП тест) према стандардима EN 60598-1, EN 60529 или одговарајући. Светиљка у минималном степену заштите ИП 65;

 -Извештај о мерењу фотометријских карактеристика према стандардima EN 60598-1, EN 13032-1/2005 или одговарајући;

 -Сертификате издате од одговараjуће акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду, којима се доказују тражене фотометријске карактеристике светиљке;

 -Атесте акредитованих лабораторија за ИП, ИК заштиту и фотометрију;

 -Сертификат о прегледу типа прeма правилнику о EMC компатабилности, на основу службеног гласника РС бр. 25/2016."

 **III** Мења се рок за подношење понуда,тако да је сада **нов рок за подношење понуда** **6.3.2020. године**.

 **IV** У свему осталом конкурсна документација остаје иста.

 **V** Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације и документацију доставе у складу са извршеном изменом у оквиру одељка III.

 Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуду по првобитној конкурсној документацији, иста се неће узети у разматрање.

 Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

 **VI** Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

 КОМИСИЈА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Драган Аврамовић

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Александра Матејић

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Миодраг Игњатовић