## ENERGETSKI KALKULATOR
ЕНЕРГЕТСКИ КАЛКУЛАТОР
(процена уштеде применом мера енергетске санације за конкретно домаћинство)
УПУТСТВО: | 1) | У јарко-жутим пољима треба изабрати из падајуће листе;
| 2) | У бледо-жутим пољима треба унети вредност;
3) Поље "Годишња потрошња енергента" служи за усклађивање стварне и процењене потрошње енергије, на основу чега се добијају прецизнији подаци о очекиваним уштедама;
4) Попунити опште податке и податке који се односе на жељену меру или мере, а поља у окриву осталих мера оставити празна.
ОПШТИ ПОДАЦИ: |  | Општина: |  |  |  | Тип домаћинства:
Адреса:
|  | Година изградње: |  |  |  | Површина стана/куће (m2):
|  | Извор постојећег грејања: |  |  |  | Висина грејаног дела - чиста (m):
|  | Цена енергента: |  | ПРОВЕРА |  | Тип постојећег система грејања:
|  | Процена потрошње енергента: | 0 | ПРОВЕРА |  | QH,ND ( kWh/god )
|  | Годишња потрошња енергента (m3,t,kWh): |  | ПРОВЕРА |  | Енергетски разред постојећи: |  | #VALUE!
|  | Врста регулације на грејним телима: |  |  |  | Енергетски разред нови: |  | #DIV/0!
ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА - МЕРА 1) из јавног позива
|  | Вредност инвестиције (рсд): |  |  |  | Површина врата која се мењају: | [9 empty] | Zgrade sa jednim stanom |  | nove | postojeće | Zgrade sa više stanova |  | nove | postojeće
|  | Површина прозора који се мењају: |  |  |  | Материјал врата која се мењају: |  |  |  |  | Замена спољних прозора и врата; | [5 empty] | QH,nd,rel | QH,nd | QH,nd |  | QH,nd,rel | QH,nd | QH,nd
|  | Заптивеност постојећих прозора: |  |  |  | Коефицијент U (W/m2K) нових врата: |  |  |  |  | Постављања термичке изолације спољних зидова |  |  |  |  | Energ.razred | ≤ [%] | ≤ [kWh/(m2a)] | ≤ [kWh/m2a)] | Energ.razred | ≤ [%] | ≤ [kWh/(m2a)] | ≤ [kWh/m2a)] | Energ.razred
|  | Тип прозора који се мењају: |  |  |  | Коефицијент U (W/m2K) нових прозора: |  |  |  |  | Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице |  |  |  | 1 | G | > 250 | > 163 | 1880 | G | > 250 | >150 | 1750 | G | 1880
|  | Врста постојећег застакљења: |  |  |  | Изложеност ветру: |  |  |  |  | Замене постојећег грејача простора ефикаснијим котлом на_гас |  |  |  | 2 | F | 250 | 163 | 188 | F | 250 | 150 | 175 | F
| Годишња потрошња (дин.): | 0 |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 | Период отплате (год.): | 0 | 15 | - ЖИВОТНИ ВЕК ПРОЗОРА |  | Замене постојећег грејача простора ефикаснијим котлом на биомасу |  |  |  | 3 | E | 200 | 130 | 150 | E | 200 | 120 | 140 | E
| Проценат уштеде енергије: | 0% |  | Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.): | 0 | Цена уштеде 1 kWh (дин.): | 0 |  |  |  | Уградња топлотних пумпи |  |  |  | 4 | D | 150 | 98 | 113 | D | 150 | 90 | 105 | D
[11 empty] | Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде |  |  |  | 5 | C | 100 | 65 | 75 | C | 100 | 60 | 70 | C
ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ – МЕРЕ 2) или 3) из Јавног позива | [10 empty] | Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије |  |  |  | 6 | B | 50 | 33 | 38 | B | 50 | 30 | 35 | B
|  | Вредност инвестиције (рсд): |  |  |  | Површина која се изолује ( м2 ) | [8 empty] | 7 | A | 25 | 17 | 20 | A | 25 | 15 | 18 | A
|  | Врста конструкција: |  |  |  | Дебљина нове изолације (цм): |  |  |  |  | ДА | дрвени | ДОБРА | Отворен положај | 8 | A+ | 15 | 10 | 12 | A+ | 15 | 9 | 10 | A+
|  | Дебљина грађевинске конструкције (cm): |  |  |  | Коефицијент провођења топлоте ( W/mK) l= |  |  |  |  | НЕ | челични | СРЕДЊА | Умерено заклоњен
| Годишња потрошња (дин.): | 0 |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 | Период отплате (год.): | 0 | 30 | - ЖИВОТНИ ВЕК ИЗОЛАЦИЈЕ |  |  |  | ЛОША | Веома заклоњен
| Проценат уштеде енергије: | 0% |  | Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.): | 0 | Цена уштеде 1 kWh (дин.): | 0 |  |  | Слободностојећа зграда | Породична кућа | једноструко застакљење
[10 empty] | Ламела | Двојна или кућа у низу | двоструко застакљење ( два стакла у истом профилу )
ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА КОТЛОМ НА ГАС ИЛИ ПЕЛЕТ ИЛИ УГРАДЊА ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ – МЕРЕ 4) или 5) или 6) и/или 7) из Јавног позива | [9 empty] | Солитер | Стан | двоструко застакљење ( дупла крила )
|  | Вредност инвестиције (рсд): |  |  |  | Степен корисности/SCOP:
|  | Нови топлотни извор: |  |  |  | Постојећа цевна мрежа је изолована? |  |  |  |  | пре 1945 | дрвена
|  | Цена новог енергента: |  |  |  | Замена/уградња цевне мреже? |  |  |  |  | 1946-1960 | метална
[6 empty] | Врши се уградња термостатских вентила или термостата? |  |  |  |  | 1961-1970
| Годишња потрошња (дин.): | 0 |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 | Период отплате (год.): | 0 | 15 | - ЖИВОТНИ ВЕК КОТЛА/ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ |  | 1971-1980 | Спољни зид
| Проценат уштеде енергије: | 0% |  | Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.): | 0 | Цена уштеде 1 kWh (дин.): | 0 |  |  |  | 1981-1990 | Под на тлу
[11 empty] | 1991-2012 | Под изнад негрејаног простора
УГРАДЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА У ИНСТАЛАЦИЈУ ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ | [10 empty] | после 2012 | Таваница испод негрејаног простора
|  | Вредност инвестиције (рсд): | [9 empty] | Кров изнад грејаног простора
|  | Извор постојећег грејања ПТВ: |  |  |  | Укупна нето површина колектора (m2):
|  | Цена постојећег енергента: |  | ПРОВЕРА |  | Степен корисности: |  |  |  |  | дрво
|  | Број чланова домаћинства: | [8 empty] | угаљ | кров
| Годишња потрошња (дин.): | 0 |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 | Период отплате (год.): | 0 | 15 | - ЖИВОТНИ ВЕК СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА |  | течно гориво | у простору окућнице
| Проценат уштеде енергије: | 0% |  | Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.): | 0 | Цена уштеде 1 kWh (дин.): | 0 |  |  |  | електрична енергија
[11 empty] | гас | Котао на гас
УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ | [10 empty] | пелет | Котао на пелет
|  | Вредност инвестиције (рсд): | [8 empty] | топлотна пумпа | Топлотна пумпа
|  | Годишња потрошња електричне енергије: |  | kWh |  | Снага система соларних панела у пику (kWp ): |  |  |  |  | даљинско грејање
|  | Просечна цена електичне енергије: |  | дин./kWh |  | Расположива годишња производња ( kWh ): | 0
Соларни панели се монтирају на:
| Годишња потрошња (дин.): | 0 |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 | Период отплате (год.): | 0 | 15 | - ЖИВОТНИ ВЕК СОЛАРНИХ ПАНЕЛА |  | централно грејање ( подстаница, котао за више домаћинстава и сл. ) |  |  |  |  | РУЧНА
| Проценат уштеде енергије: | 0% |  | Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.): | 0 | Цена уштеде 1 kWh (дин.): | 0 |  |  |  | етажно грејање ( котао само за предметно домаћинство и сл. ) |  |  |  |  | АУТОМАТСКА
локално грејање ( нема инсталације, пећи, ТА пећи, грејалице у просторијама и сл. )
Ада
Александровац
Алексинац
Алибунар
Апатин
Аранђеловац
Ариље
Бабушница
Бајина Башта
Барајево
Баточина
Бач
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бела Паланка
Бела Црква
Беочин
Бечеј
Блаце
Богатић
Бојник
Бољевац
Бор
Босилеград
Брус
Бујановац
Ваљево
Варварин
Велика Плана
Велико Градиште
Владимирци
Владичин Хан
Власотинце
Вождовац
Врање
Врачар
Врбас
Врњачка Бања
Вршац
Гњилане
Голубац
Горњи Милановац
Гроцка
Деспотовац
Димитровград
Жабаљ
Жабари
Жагубица
Житиште
Житорађа
Зајечар
Звездара
Земун
Зрењанин
Ивањица
Инђија
Ириг
Кањижа
Кикинда
Кладово
Кнић
Књажевац
Ковачица
Ковин
Косјерић
Косовска Митровица
Коцељева
Крагујевац
Краљево
Крупањ
Крушевац
Кула
Куршумлија
Кучево
Лазаревац
Лајковац
Лапово
Лебане
Лесковац
Лозница
Лучани
Љубовија
Мајданпек
Мали Зворник
Мали Иђош
Мало Црниће
Медвеђа
Мерошина
Мионица
Младеновац
Неготин
Ниш
Нова Варош
Нова Црња
Нови Београд
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
Нови Пазар
Нови Сад
Обреновац
Опово
Оџаци
Палилула
Панчево
Параћин
Петровац на Млави
Пећинци
Пирот
Пландиште
Пожаревац
Пожега
Прешево
Прибој
Пријепоље
Прокупље
Раковица
Рача
Рашка
Савски Венац
Свилајнац
Сента
Сечањ
Смедерево
Смедеревска Паланка
Сокобања
Сомбор
Србобран
Сремска Митровица
Сремски Карловци
Стара Пазова
Стари Град
Суботица
Сурчин
Темерин
Тител
Топола
Трговиште
Трстеник
Тутин
Ћуприја
Ужице
Чајетина
Чачак
Чока
Шабац
Шид
Note on D12: ОРИЈЕНТАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ: дрво m3 (pm) __________7,000 угаљ t _______________22,000 течно гориво t ________90,000 електрична енергија kWh ___10 гас m3 __________________42 пелет t ______________33,000 топлотна пумпа kWh _______5 даљинско грејање kWh _____8
Note on D15: АУТОМАТСКА - Постоје термостати на грејним телима (термостатски вентили на радијаторима, ТА пећи, уљани радијатори, клима уређаји и сл.) РУЧНА - Грејна тела немају термостат (пећи на чврсто гориво, електичне грејалице, радијатори са ручним вентилима и сл.)
Note on D34: Ако се врши замена или уградња нове инсталације унети збирну вредност инвестиције за котао и илнсталацију
Note on D36: ОРИЈЕНТАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ: дрво m3 (pm) __________7,000 угаљ t _______________22,000 течно гориво t ________90,000 електрична енергија kWh ___10 гас m3 __________________42 пелет t ______________33,000 топлотна пумпа kWh _______5 даљинско грејање kWh _____8
Note on D44: ОРИЈЕНТАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ: дрво m3 (pm) __________7,000 угаљ t _______________22,000 течно гориво t ________90,000 електрична енергија kWh ___10 гас m3 __________________42 пелет t ______________33,000 топлотна пумпа kWh _______5 даљинско грејање kWh _____8
Note on D51: Може се прочитати на рачуну за струју изнад графикона потрошње по месецима
Note on I10: Рачунају се собе, кухиње, трпезарије, тоалети, оставе и друге просторије намењене становању. Не рачунају се гараже, подруми, тавани и сл. - простори у којима се не живи
Note on I11: Ако домаћинство има више етажа унети просечну висину етаже
Note on I13: Ако постоји податак ( из елабората, ен. Пасоша, пројекта и сл. ). У супротном оставити празно
Note on I20: Не веће од 1.6
Note on I21: Не веће од 1.3
Note on I28: спољни зид - не мање од 10 цм кров - не мање од 20 цм
Note on I29: Не веће од 0.070 Уобичајене вр. 0.035 - 0.041
Note on I34: Котао на пелет мин.0.85 Котао на гас мин.0.9 Топлотне пумпе: Ваздух-ваздух мин.3.4 Ваздух-вода мин.3.4 Земља-вода мин.4.0 Вода-вода мин.4.5
Note on I42: ПРЕПОРУКА ВАЖИ ЗА СТЕПЕН КОРИСНОСТИ 60%. ИЗВРШИТИ КОРЕКЦИЈУ АКО ПОСТОЈИ БИТНА РАЗЛИКА СТЕПЕНА КОРИСНОСТИ ОД 60%
Note on I43: Препорука је да се изврши рорачун Уобичајено 2-4 м2
Note on I44: Обично око 60%
Note on I51: ОБРАТИТИ ПАЖЊУ!!! Према важећем закону годишња производња (уштеда) не може бити већа од годишње потрошње ел.енергије. Препорука је оптимизација снагe система тако да годишња расположива производња буде мало мања или једнака годишњој потрошњи ел.енергије. У супротном систем ће бити предимензионисан и преплаћен.

## UPUTSTVO
УПУТСТВО:
| 1. Попуњавати само жута поља: | - изабрати из падајуће листе,
- унети вредност
2. Битније напомене су увек видљиве, остале се појављују када се курсором дође изнад поља са напоменом.
3. У напоменама су дате орјентационе вредности за величине које се уносе.
4. У поље "Површина стана/куће" уноси се вредност стамбене површине која се користи као основица при
одређивању дажбина (порез, ел.енергија, инфостан и сл. ). На основу ове површине процењују се
постојећи и нови енергетски разред.
5. Корекција потрошње горива:
- програм врши процену годишње потрошња коришћеног енергента када су унети сви "ОПШТИ ПОДАЦИ",
која се појављује у пољу D13 - "Процена потрошње енергента".
- ако се та процењена потрошња не поклапа са стварном годишњом потрошњом потребно је извршити корекцију
ради добијања прецизнијих података о уштедама.
- корекција се врши у пољу D14 ("Годишња потрошња енергента") уношењем потрошње у јединици која зависи од врсте енергента
а која ће се после уноса врсте енергента појавити у пољу E14.
- на овај начин се добијају прецизнији подаци о очекиваним уштедама.

## SMERNICE PRI IZBORU MERA
КЉУЧНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ОДЛУЧУЈУ ВРСТУ МЕРЕ КОЈУ ТРЕБА ПРИМЕНИТИ:
- | ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ,
- | ЦЕНА ЕНЕРГЕНТА,
- | ГОДИШЊА УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ И НОВЦА,
- | ПЕРИОД ОТПЛАТЕ,
- | ЖИВОТНИ ВЕК МЕРЕ – ТРАЈНОСТ,
- | ПЛАЋЕНА ВРЕДНОСТ УШТЕДЕ kWh.
МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ДЕЛИМО НА
a) | ПОБОЉШАЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА,
б) | ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА И
в) | УПОТРЕБУ СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ
НА ОСНОВУ ИСКУСТАВА И ДОСАДАШЊИХ ПОДАТАКА МОЖЕМО ДА СУГЕРИШЕМО РЕДОСЛЕД ПРИМЕНЕ МЕРА:
1 | ИЗОЛАЦИЈА ФАСАДЕ И КРОВА
2 | ЗАМЕНА ПРОЗОРА
3 | ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА
4 | УГРАДЊА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА И СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА
ТЕРМИЧКИ ОМОТАЧ – ПОВРШИНА УНУТАР КОЈЕ ЈЕ ГРЕЈАНИ СТАМБЕНИ ДЕО. У ПРИНЦИПУ ОБЈЕКТИ БИ ТРЕБАЛО ДА СУ КОНЦИПИРАНИ
ТАКО ДА СУ МАЊЕ НЕГРЕЈАНЕ ПРОСТОРИЈЕ КАО ШТО СУ ОСТАВЕ И ТОАЛЕТИ УНУТАР ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, А ВЕЋЕ НЕГРЕЈАНЕ
ПРОСТОРИЈЕ КАО ГАРАЖЕ И НЕГРЕЈАНИ ТАВАН ИЗВАН ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА. Грубо говорећи то је површина кроз коју нам „бежи“ топлота.
Поред овога битно је рећи да добар део топлоте губимо ваздухом који излази напоље кроз процепе прозора и сл. при вентилирању,
када у објекат улази хладан ваздух на чије загревање се троши топлота. Удео ових вентилационих губитака у укупним губицима
топлоте је за неизоловане објекте реда величине 30% док код добро изолованих објеката расте до 50%. Треба разумети да је свеж ваздух
неопходан за квалитетан живот па на овај губитак морамо да рачунамо.
Ако је фасада неизолована, и ако не посотоје делови објекта који се не користе, постављањем изолације може да се очекује
уштада око 25% енергије тј. енергента. Слично је и са изолацијом крова. Изолацијом ка негрејаном тавану очекује се нешто мања уштеда.
Изолацијом пода на тлу или пода изнад негрејаног подрума може се уштедети до 15%. Заменом дотрајалих прозора са лошом заптивеношћу
може се очекивати уштеда до 20%.
Коефицијент пролаза топлоте за неизоловани зид од цигле или гитер блока је реда величине 1,5 W/m2K. Када се на тај зид постави 10 цм изолације
коефицијент пада на цца 0,3 W/m2K. Тада ћемо губити 5 пута мање топлоте кроз фасаду. Ипак зато што топлоту губимо и кроз кров, под и прозоре,
као и на загревање свежег ваздуха, укупна уштеда неће пасти на 1/5 већ може бити до 25%.
Наравно све ове вредности су оквирне, зависе од конкретног случаја и израдом елабората енергетске ефикасности могу се доста прецизније
предвидети очекиване уштеде.
Систем који се најчешће користи при изолацији постојећих објеката је контактна фасада. Најчешће коришћене изолације су
минералне вуне (камена и стаклена), стиропор (EPS),стиродур (XPS), полиуретан (PUR). Неопходно је мислити о следећим карактеристикама изолације:
- | Горивост
- | Отпорност на влагу и мраз
- | Паропропусност
- | Чврстоћу
- | Трајност
Наша препорука је коришћење камене вуне због тога што даје најбоље резултате када причамо о горњим особинама.
Изолација крова или таванице се ради на другачији начин али горња разматрања, осим што је минимална дебљина изолације 20 цм, важе и у овом случају.
У јавном позиву је прописана минимална дебљина изолације, али треба рећи да оптимална дебљина изолације може бити већа, и та одлука би требала
да произађе из елабората енергетске ефикасности при чијој изради је могуће упоредити ефекте различитих дебљина изолације. Генерална препорука је
да се фасада изводи са 12-15 цм изолације а да се кров изводи са 20-25 цм изолације.
Када причамо о прозорима, ситуација је мало сложенија јер су у игри и горе поменути вентилациони губици. Треба истаћи да ће нови прозори
имати 2 до 3 пута бољи коефицијент пролаза топлоте у односу на старе прозоре. Ако су постојећи прозори лоше заптивени, много већа уштеда
се очекује због смањења вентилационих губитака.
ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА
Када је завршена санација термичког омотача препорука је да се приступи побољшању система грејања, при чему је цена енергента кључни фактор.
При томе треба имати у виду да досадашња динамична промена цена енергената на тржишту указује на смањену моћ предвиђања кретања цена,
и из поменутог разлога не може се дати препорука за избор мере за побољшање техничког система грејања.
Препорука која се може дати је пажљиво одмеравање цене енергента, цене инвестиције и животног века опреме.
Када су у питању топлотне пумпе треба размислити о примени топлотних пумпи типа "ваздух-ваздух" у виду више појединачних "сплит" уређаја због најниже
инвестиционе цене и повољног коефицијента грејања.
Када су у питању котлови на гас треба размотрити примену кондензационих котлова.
Код котлова на пелет обратити пажњу на начина убацивања пелета у ложиште да би се избегли проблеми који се могу јавити са различитим врстама пелета.
УГРАДЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ
Код уградње соларних колектора кључни параметар је количина топле воде која се користи - што је већа потрошња топле воде брже се исплати ова инвестиција.
На потрошњу топле воде утичу битно број чланова домаћинства заједно са навикама у потрошњи.
Потребно је добро проценити потрошњу и према томе димензионисати површину соларних колектора.
УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Код уградње соларних панела кључни параметар је годишња потрошња електричне енергије према којој треба димензионисати снагу (површину) система панела.
Предимензионирани систем соларних панела производиће више од годишње потрошње електричне енергије и тај вишак, према важећој регулативи,
не може бити искоришћен.

## O KALKULATORU
24.09.18 | -верзија
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Енергетски калкулатор служи брзој процени уштеде за конкретно домаћинство и конкретну меру енергетске санације.
Енергетски калкулатор даје процену периода отплате инвестиције, годишње уштеде енергије и новца и цену уштеде 1 kWh,
тако да грађани на основу ових економских параметара могу да одлуче коју меру енергетске санације да примене.
За детаљнији прорачун препорука грађанима је да се обрате лиценцираном инжењеру енергетске ефикасности ради
израде елабората енергетске ефикасности.
СПЕЦИФИЧНОСТИ КАЛКУЛАТОРА:
| 1 | При процени уштеда остварених енергетском санацијом коришћене су одредбе:
- Правилника о енергетској ефикасности зграда, на основу броја степен-дана за период 1991-2020 (подаци РХМЗ),
за одговарајуће најближе географско место за које постоји податак;
- Правилника о методологији за прорачун уштеда енергије које су резултат спроведених мера енергетске ефикасности;
- Правилника о факторима конверзије финалне енергије у примарну и факторима емисије CO2;
| 2 | Узет је у обзир прекид грејања коефицијентом у вредности од 0.85
| 3 | Нису узети у обзир добици топлоте од људи, ел.уређаја и сунца
| 4 | За прецизнији избор параметара и специјалне случајеве који нису покривени овим калкулатором обратити се меилом
на адресу javnipoziv.surce@mre.gov.rs са напоменом " за технички део ПИУ тима";
| 5 | За случај примене више мера извршен је прво прорачун уштеде потребне енергије за санацију омотача и потом са
новодобијеном потребном енергијом врши се прорачун уштеде испоручене и примарне енергије;
| 6 | Уштеда при замени котла и уградњи топлотне пумпе рачуна се са специфичном потребном енергијом SHD као улазним
податком преузетим из националне типологије и Табеле 13 Правилника о уштедама;
| 7 | Рачун уштеде испоручене и примарне енергије као и новчана уштеда при замени начина грејања
одређује се као разлика вредности са постојећим и вредности са новим енергентом;
| 8 | Уношење прецизних актуелних цена енергената је битно за добијање квалитетних економских показатеља.

## UNOS (hidden)
ГРЕШКЕ:
| ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ КУЋЕ/СТАНА | [9 empty] | ОПШТИНА ?- -АДРЕСА ?- -КРАЈЊИ КОРИСНИК ?- -ИЗВОЂАЧ ?- -- -ИЗБОР МЕРА ?- -- -- -- -- -- -- -- -- -ТИП ДОМАЋИНСТВА ?
| Број: |  |  |  |  | Крајњи корисник: |  |  |  | ОПШТИНА ? | ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ ?- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
| Датум: |  |  |  |  | Извођач-директни корисник: |  |  |  | АДРЕСА ? | - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
| Општина: | 0 | [7 empty] | КРАЈЊИ КОРИСНИК ? | - -- -БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА ?- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
| Адреса: | [8 empty] | ИЗВОЂАЧ ?
Пријављена мера/мере/пакет мера:
|  | Појединачна мера/мере | [7 empty] | TRUE | 1
|  | Основни пакет мера | [7 empty] | FALSE | 0
|  | Стандардни пакет мера | [7 empty] | FALSE | 0
|  | Напредни пакет мера | [7 empty] | FALSE | 0
Заокружити сваку од пријављених мера:
|  | 1. Замена спољних прозора и врата; | [7 empty] | 0 | 0 | ИЗБОР МЕРА ?
|  | 2. Постављања термичке изолације спољних зидова | [7 empty] | 0 | 0
|  | 3. Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице | [7 empty] | 0 | 0
|  | 4. Замене постојећег грејача простора ефикаснијим котлом на_гас | [7 empty] | 0 | 0
|  | 5. Замене постојећег грејача простора ефикаснијим котлом на биомасу | [7 empty] | 0 | 0
|  | 6. Уградња топлотних пумпи | [7 empty] | 0 | 0
|  | 7. Замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора | [7 empty] | 0 | 0
|  | 8. Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде | [7 empty] | 0 | 0
|  | 9. Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије | [7 empty] | 0 | 0
[10 empty] | FALSE | 0
Домаћинство је:
|  | Породична кућа | [7 empty] | 0 | 0 | ТИП ДОМАЋИНСТВА ?
|  | Двојна или кућа у низу | [7 empty] | 0 | 0
|  | Стан | [7 empty] | 0 | 0
|  | Број чланова домаћинства: | 0 | [8 empty] | БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА ?
година изградње:
|  | пре 1945 | [7 empty] | 0 | 0 | ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ ?
|  | 1946-1960 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 1961-1970 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 1971-1980 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 1981-1990 | [7 empty] | 0 | 0
|  | 1991-2012 | [7 empty] | 0 | 0
|  | после 2012 | [7 empty] | 0 | 0
|  | није могуће утврдити | [7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | m2
| Висина грејаног дела (чиста): |  |  |  | 0 | m
|  |  |  | јединица |  | Топлотна моћ јед. мере у kJ, kWh |  | потрошња | потрошња
| Извор постојећег грејања: |  |  | мере | цена у дин. |  |  | po kWh | /god |  |  |  | цена у дин.
|  | дрво |  | m3 (pm) | 0 | 8445600 | kJ/m3 | 0.00042626 |  | 0 | 0 |  | 7000
|  | угаљ |  | t | 0 | 17886000 | kJ/t | 0.00020127 |  | 0 | 0 |  | 22000
|  | течно гориво |  | kg | 0 | 41200 | kJ/kg | 0.087379 |  | 0 | 0 |  | 90
|  | електрична енергија |  | kWh | 0 | 1 | kWh/kWh | 1 |  | 0 | 0 |  | 10
|  | гас |  | m3 | 0 | 33500 | kJ/m3 | 0.10746 |  | 0 | 0 |  | 42.132
|  | пелет |  | t | 0 | 18000000 | kJ/t | 0.0002 |  | 0 | 0 |  | 33000
|  | топлотна пумпа |  | kWh | 0 | 1 | kWh/kWh | 1 |  | 0 | 0 |  | 5
|  | даљинско грејање |  | kWh | 0 | 1 | kWh/kWh | 1 |  | 0 | 0 |  | 8.06
Просечна годишња потрошња горива за грејање (kg,t,m3,динара):
Тип постојећег система грејања:
|  | централно грејање ( подстаница, котао за више домаћинстава и сл. ) | [7 empty] | 0 | 0
|  | етажно грејање ( котао само за предметно домаћинство и сл. ) | [7 empty] | 0 | 0
|  | локално грејање ( нема инсталације, пећи, ТА пећи, грејалице у просторијама и сл. ) | [7 empty] | 0 | 0
1 | ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА - МЕРА 1) из јавног позива
Предмет енергетске санације:
| Површина прозора који се мењају: |  |  |  | 0 | m2
Тип прозора који се мењају:
|  | дрвени | [7 empty] | 0 | 0
|  | челични | [7 empty] | 0 | 0
Стакло:
|  | једноструко застакљење | [7 empty] | 0
|  | двоструко застакљење ( два стакла у истом профилу ) | [7 empty] | 0
|  | двоструко застакљење ( дупла крила ) | [7 empty] | 0
| Површина врата која се мењају: |  |  |  | 0 | m2
Материјал врата која се мењају:
|  | дрвена | [7 empty] | 0 | 0
|  | метална | [7 empty] | 0 | 0
| Вредност инвестиције (рсд): | 0 |  |  | Подаци о новим прозорима:
| Нови прозори: |  |  | Ug= |  | W/m2K
| Произвођач: |  |  | Uf= |  | W/m2K
| Тип: |  |  | ffr= | 0.25 | - фактор рама
| Коефицијент провођења топлоте U= | 0 | W/m2K | y= | 0.04 | - фактор топлотног моста
| Новa врата: |  |  | Ag= | 0 | - укупна површина стакла свих прозора
| Произвођач: |  |  | Af= | 0 | - укупна површина рама свих прозора
| Тип: |  |  | l= | 0 | - укупна дужина споја рам-стакло свих прозора
| Коефицијент провођења топлоте U= | 0 | W/m2K | Uw= | #DIV/0! | W/m2K- рачунска вредност коефицијента пролаза топлоте
Годишња потрошња (дин.): | 0 |  |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 |  |  | Период отплате (год.): | #DIV/0!
2 | ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ – МЕРЕ 2) и 3) из Јавног позива
Састав конструкције која се изолује ( уписати у табели дебљину слоја у cm ):
|  |  | конструкција: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Спољни зид | Под на тлу | Под изнад негрејаног простора | Таваница испод негрејаног простора | Кров изнад грејаног простора |  | l (W/mK) | 1/l (mK/W)
|  |  | бетон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.33 | 0.42918
|  |  | цигла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.64 | 1.5625
|  |  | гитер блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 2.8571
|  |  | бетонски блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.56 | 1.7857
|  |  | Зорка термо-блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24 | 4.1667
|  |  | Ytong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | 5.5556
|  |  | Сипорекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29 | 3.4483
|  |  | Ваздушни слој | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Камена облога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.33333
|  |  | малтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.87 | 1.1494
|  |  | ЛМТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.62 | 1.6129
|  |  | каратаван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.78 | 1.2821
|  |  | испуна (_____________) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 10
|  |  | плочице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.28 | 0.78125
|  |  | паркет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21 | 4.7619
|  |  | ламинат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 | 7.1429
|  |  | бродски под | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 | 7.1429
|  |  | кошуљица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0.71429
|  |  | цреп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99 | 1.0101
|  |  | лим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.5 | 0.018692
|  |  | летве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 | 7.1429
|  |  | рогови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 | 7.1429
|  |  | хидроизолација | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19 | 5.2632
|  |  | гипс-картон плоча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21 | 4.7619
|  |  | постојећа изолација - стиропор (EPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.041 | 24.3902
|  |  | постојећа изолација - стиродур (XPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.036 | 27.7778
|  |  | постојећа изолација - минерална вуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.041 | 24.3902
|  |  | Друго (_____________) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Друго (_____________) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ако није могуће утврдити уписати укупну дебљину конструкције | [9 empty] | 0.55 | 1.8182
|  |  | вредност инвестиције (рсд): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | површина која се изолује ( м2 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дебљина нове изолације (цм):
Коефицијент провођења топлоте ( W/mK) l=
|  |  | Произвођач: | [6 empty] | ИНВЕСТИЦИЈА:
|  |  | Тип: | [6 empty] | ЗИД | КРОВ
Годишња потрошња (дин.): | 0 |  |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 |  |  | Период отплате (год.): | #DIV/0! | 0 | 0
3 | ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА КОТЛОМ НА ГАС ИЛИ ПЕЛЕТ ИЛИ УГРАДЊА ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ
- МЕРЕ 4), 5) или 6) из Јавног позива
| вредност инвестиције (рсд): | 0
Нови котао/топлотна пумпа:
Произвођач:
| Тип: | [11 empty] | Тип топлотне пумпе:
| Снага: | 16 | kW | [9 empty] | ваздух-ваздух
| Степен корисности: | 0% | % | [9 empty] | ваздух-вода
| SCOP: | [11 empty] | вода-вода
| Тип топлотне пумпе: | [11 empty] | земља-вода
4 | замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора
постојећа инсталација:
| тип грејања: | двоцевно | [7 empty] | двоцевно
|  | нема инсталације ( код уградње топлотних пумпи и локалног грејања пећима ) | [7 empty] | FALSE
|  | двоцевно | [7 empty] | TRUE
|  | једноцевно | [7 empty] | FALSE
|  | подно | [7 empty] | FALSE
| ако је цевна мрежа вођена кроз негрејани простор да ли је изолована? | [8 empty] | 0
0
| информација о начину регулације: | [8 empty] | аутоматска централна
|  | ручна | [7 empty] | 0
|  | аутоматска централна ( термостат на централном извору топлоте... ) | [7 empty] | 1
|  | аутоматска локална ( термостат на радијатору, пећи, грејалици, клима уређају... ) | [7 empty] | 0
Нова инсталација:
вредност инвестиције (рсд):
тип грејања:
|  | двоцевно | [7 empty] | FALSE
|  | једноцевно | [7 empty] | FALSE
|  | подно | [7 empty] | FALSE
| ако је цевна мрежа вођена кроз негрејани простор да ли је изолована? | [8 empty] | TRUE
| информација о начину регулације: | [8 empty] | FALSE
аутоматска централна
|  | аутоматска централна ( термостат на централном извору топлоте... ) | [7 empty] | 1
|  | аутоматска локална ( термостат на радијатору, пећи, грејалици, клима уређају... ) | [7 empty] | 0
Годишња потрошња (дин.): | 0 |  |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 |  |  | Период отплате (год.): | #DIV/0!
5 | уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде
извор постојећег грејања ПТВ:
|  | дрво | [7 empty] | 0 | 0
|  | угаљ | [7 empty] | 0 | 0
|  | течно гориво | [7 empty] | 0 | 0
|  | електрична енергија | [7 empty] | 0 | 0
|  | гас | [7 empty] | 0 | 0
|  | топлотна пумпа | [7 empty] | 0 | 0
|  | даљинско грејање | [7 empty] | 0 | 0
| укупна снага постојећег грејача за ПТВ: |  |  |  |  | kW
| запремина резервоара за ПТВ: |  |  |  |  | lit.
година уградње:
| вредност инвестиције (рсд): | 0
Соларни колектори:
Произвођач:
Тип:
| Укупна нето површина колектора: | 0 | m2
| Степен корисности: | 0% | %
Годишња потрошња (дин.): | 0 |  |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 |  |  | Период отплате (год.): | #DIV/0!
6 | уградња соларних панела за производњу електричне енергије
| 17.2 | - одобрена електрична снага од стране електродистибуције ( kW )
| Годишња потрошња електричне енергије: | 0 | kWh
Соларни панели се монтирају на:
|  | кров | [7 empty] | 0 | 0
|  | у простору окућнице | [7 empty] | 0 | 0
| вредност инвестиције : | 0 | (рсд)
Произвођач:
| Снага система панела у пику: | 0 | kWp
| Референтна област-округ: | #N/A
Годишња потрошња (дин.): | 0 |  |  | Годишња уштеда (дин.): | 0 |  |  | Период отплате (год.): | #DIV/0!
НАПОМЕНЕ:
ТАБЕЛА СТЕПЕН ДАНА У ГРЕЈНОМ ПЕРИОДУ И НАДМОРСКЕ ВИСИНЕ ПО ОПШТИНАМА
0 | ОПШТИНА | надморска | реф.место | надморска | HDD | ОБЛАСТ-ОКРУГ
0 | Ада | 80 | Кикинда | 78 | 2644.2 | Севернобанатска
66 | Александровац | 370 | Крушевац | 163 | 2588.6 | Расинска
18 | Алексинац | 168 | Ниш | 195 | 2476.7 | Нишавска
80 | Алибунар | 71 | Банатски Карловац | 89 | 2596.4 | Јужнобанатска
12 | Апатин | 82 | Сомбор | 90 | 2686.2 | Западнобачка
72 | Аранђеловац | 257 | Смедеревска Паланка | 125 | 2554.6 | Шумадијска
33 | Ариље | 350 | Пожега | 315 | 3062 | Златиборска
20 | Бабушница | 470 | Пирот | 367 | 2613.1 | Пиротска
123 | Бајина Башта | 257 | Љубовија | 174 | 2627.9 | Златиборска
67 | Барајево | 260 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
107 | Баточина | 111 | Крагујевац | 173 | 2530.9 | Шумадијска
127 | Бач | 83 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
19 | Бачка Топола | 102 | Сомбор | 90 | 2686.2 | Севернобачка
4 | Бачки Петровац | 86 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
108 | Бела Паланка | 394 | Пирот | 367 | 2613.1 | Пиротска
11 | Бела Црква | 78 | Вршац | 93 | 2521 | Јужнобанатска
111 | Беочин | 88 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
110 | Бечеј | 82 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
53 | Блаце | 389 | Куршумлија | 366 | 2823.3 | Топличка
115 | Богатић | 81 | Сремска Митровица | 82 | 2628.9 | Мачванска
13 | Бојник | 242 | Лесковац | 228 | 2681.2 | Јабланичка
94 | Бољевац | 263 | Зајечар | 134 | 2792.3 | Зајечарска
89 | Бор | 381 | Зајечар | 134 | 2792.3 | Борска
103 | Босилеград | 696 | Врање | 487 | 2662.9 | Пчињска
60 | Брус | 436 | Јошаничка Бања | 555 | 3008.5 | Расинска
128 | Бујановац | 384 | Врање | 487 | 2662.9 | Пчињска
48 | Ваљево | 199 | Ваљево | 199 | 2557.6 | Колубарска
112 | Варварин | 145 | Крагујевац | 173 | 2530.9 | Расинска
0 | Велика Плана | 123 | Смедеревска Паланка | 125 | 2554.6 | Подунавска
101 | Велико Градиште | 72 | Велико Градиште | 72 | 2629.5 | Браничевска
22 | Владимирци | 103 | Лозница | 121 | 2478.7 | Мачванска
70 | Владичин Хан | 386 | Врање | 487 | 2662.9 | Пчињска
56 | Власотинце | 234 | Лесковац | 228 | 2681.2 | Јабланичка
106 | Вождовац | 250 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
109 | Врање | 487 | Врање | 487 | 2662.9 | Пчињска
0 | Врачар | 142 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
130 | Врбас | 85 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
57 | Врњачка Бања | 217 | Краљево | 192 | 2579.4 | Рашка
85 | Вршац | 93 | Вршац | 93 | 2521 | Јужнобанатска
0 | Гњилане | 508 | Врање | 432 | 2662.9 | Пчињска
40 | Голубац | 72 | Велико Градиште | 72 | 2629.5 | Браничевска
34 | Горњи Милановац | 310 | Пожега | 315 | 3062 | Моравичка
105 | Гроцка | 71 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
42 | Деспотовац | 189 | Ћуприја | 124 | 2666.2 | Поморавска
2 | Димитровград | 463 | Димитровград | 463 | 2957.7 | Пиротска
93 | Жабаљ | 72 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
55 | Жабари | 186 | Смедеревска Паланка | 125 | 2554.6 | Браничевска
15 | Жагубица | 314 | Црни Врх | 1033 | 4049 | Браничевска
41 | Житиште | 78 | Зрењанин | 76 | 2589.7 | Средњeбанатска
0 | Житорађа | 221 | Ниш | 195 | 2476.7 | Топличка
113 | Зајечар | 134 | Зајечар | 134 | 2792.3 | Зајечарска
69 | Звездара | 270 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
37 | Земун | 82 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
87 | Зрењанин | 76 | Зрењанин | 76 | 2589.7 | Средњeбанатска
68 | Ивањица | 468 | Краљево | 192 | 2579.4 | Моравичка
125 | Инђија | 116 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Сремска
102 | Ириг | 190 | Сремска Митровица | 82 | 2628.9 | Сремска
76 | Кањижа | 80 | Палић | 102 | 2779.2 | Севернобанатска
100 | Кикинда | 78 | Кикинда | 78 | 2644.2 | Севернобанатска
0 | Кладово | 45 | Неготин | 46 | 2567.9 | Борска
49 | Кнић | 320 | Крагујевац | 173 | 2530.9 | Шумадијска
32 | Књажевац | 221 | Зајечар | 134 | 2792.3 | Зајечарска
96 | Ковачица | 78 | Банатски Карловац | 89 | 2596.4 | Јужнобанатска
39 | Ковин | 68 | Банатски Карловац | 89 | 2596.4 | Јужнобанатска
28 | Косјерић | 415 | Пожега | 315 | 3062 | Златиборска
0 | Косовска Митровица | 500 | Куршумлија | 380 | 2823.3 | Топличка
129 | Коцељева | 126 | Ваљево | 199 | 2557.6 | Мачванска
54 | Крагујевац | 173 | Крагујевац | 173 | 2530.9 | Шумадијска
61 | Краљево | 192 | Краљево | 192 | 2579.4 | Рашка
0 | Крупањ | 299 | Крупањ | 280 | 2956.4 | Мачванска
63 | Крушевац | 163 | Крушевац | 163 | 2588.6 | Расинска
58 | Кула | 88 | Сомбор | 90 | 2686.2 | Западнобачка
24 | Куршумлија | 366 | Куршумлија | 366 | 2823.3 | Топличка
1 | Кучево | 162 | Велико Градиште | 72 | 2629.5 | Браничевска
29 | Лазаревац | 161 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
0 | Лајковац | 113 | Ваљево | 199 | 2557.6 | Колубарска
43 | Лапово | 105 | Смедеревска Паланка | 125 | 2554.6 | Шумадијска
71 | Лебане | 275 | Лесковац | 228 | 2681.2 | Јабланичка
122 | Лесковац | 228 | Лесковац | 228 | 2681.2 | Јабланичка
73 | Лозница | 121 | Лозница | 121 | 2478.7 | Мачванска
59 | Лучани | 308 | Пожега | 315 | 3062 | Моравичка
51 | Љубовија | 174 | Љубовија | 174 | 2627.9 | Мачванска
118 | Мајданпек | 362 | Неготин | 46 | 2567.9 | Борска
36 | Мали Зворник | 149 | Лозница | 121 | 2478.7 | Мачванска
88 | Мали Иђош | 88 | Палић | 102 | 2779.2 | Севернобачка
47 | Мало Црниће | 87 | Велико Градиште | 72 | 2629.5 | Браничевска
0 | Медвеђа | 440 | Куршумлија | 380 | 2823.3 | Јабланичка
64 | Мерошина | 244 | Ниш | 195 | 2476.7 | Нишавска
0 | Мионица | 189 | Ваљево | 199 | 2557.6 | Колубарска
95 | Младеновац | 138 | Смедеревска Паланка | 125 | 2554.6 | Београдски
92 | Неготин | 46 | Неготин | 46 | 2567.9 | Борска
27 | Ниш | 195 | Ниш | 195 | 2476.7 | Нишавска
21 | Нова Варош | 1111 | Сјеница | 1038 | 3956 | Златиборска
44 | Нова Црња | 77 | Кикинда | 78 | 2644.2 | Средњeбанатска
0 | Нови Београд | 76 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
46 | Нови Бечеј | 76 | Кикинда | 78 | 2644.2 | Средњeбанатска
97 | Нови Кнежевац | 84 | Кикинда | 78 | 2644.2 | Севернобанатска
99 | Нови Пазар | 477 | Јошаничка Бања | 555 | 3008.5 | Рашка
75 | Нови Сад | 80 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
116 | Обреновац | 76 | Сурчин | 96 | 2482.5 | Београдски
14 | Опово | 67 | Зрењанин | 76 | 2589.7 | Јужнобанатска
5 | Оџаци | 87 | Сомбор | 90 | 2686.2 | Западнобачка
131 | Палилула | 256 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
104 | Панчево | 77 | Банатски Карловац | 89 | 2596.4 | Јужнобанатска
77 | Параћин | 132 | Ћуприја | 124 | 2666.2 | Поморавска
31 | Петровац на Млави | 127 | Велико Градиште | 72 | 2629.5 | Браничевска
62 | Пећинци | 83 | Сурчин | 96 | 2482.5 | Сремска
78 | Пирот | 367 | Пирот | 367 | 2613.1 | Пиротска
52 | Пландиште | 79 | Вршац | 93 | 2521 | Јужнобанатска
65 | Пожаревац | 81 | Велико Градиште | 72 | 2629.5 | Браничевска
25 | Пожега | 315 | Пожега | 315 | 3062 | Златиборска
114 | Прешево | 463 | Врање | 487 | 2662.9 | Пчињска
119 | Прибој | 882 | РЦ Ужице | 833 | 3190.6 | Златиборска
79 | Пријепоље | 557 | РЦ Ужице | 833 | 3190.6 | Златиборска
38 | Прокупље | 273 | Куршумлија | 366 | 2823.3 | Топличка
98 | Раковица | 307 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
23 | Рача | 140 | Крагујевац | 173 | 2530.9 | Шумадијска
117 | Рашка | 497 | Јошаничка Бања | 555 | 3008.5 | Рашка
6 | Савски Венац | 161 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
126 | Свилајнац | 100 | Ћуприја | 124 | 2666.2 | Поморавска
26 | Сента | 81 | Палић | 102 | 2779.2 | Севернобанатска
9 | Сечањ | 77 | Зрењанин | 76 | 2589.7 | Средњeбанатска
30 | Смедерево | 72 | Смедеревска Паланка | 125 | 2554.6 | Подунавска
7 | Смедеревска Паланка | 125 | Смедеревска Паланка | 125 | 2554.6 | Подунавска
17 | Сокобања | 369 | Ниш | 195 | 2476.7 | Зајечарска
83 | Сомбор | 90 | Сомбор | 90 | 2686.2 | Западнобачка
90 | Србобран | 82 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
91 | Сремска Митровица | 82 | Сремска Митровица | 82 | 2628.9 | Сремска
124 | Сремски Карловци | 87 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
10 | Стара Пазова | 82 | Сурчин | 96 | 2482.5 | Сремска
0 | Стари Град | 58 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
74 | Суботица | 109 | Палић | 102 | 2779.2 | Севернобачка
0 | Сурчин | 73 | Београд | 117 | 2299 | Београдски
121 | Темерин | 83 | Нови Сад | 80 | 2604.2 | Јужнобачка
35 | Тител | 79 | Зрењанин | 76 | 2589.7 | Јужнобачка
16 | Топола | 272 | Смедеревска Паланка | 125 | 2554.6 | Шумадијска
8 | Трговиште | 805 | Врање | 487 | 2662.9 | Пчињска
86 | Трстеник | 172 | Крушевац | 163 | 2588.6 | Расинска
120 | Тутин | 867 | Сјеница | 1038 | 3956 | Рашка
3 | Ћуприја | 124 | Ћуприја | 124 | 2666.2 | Поморавска
45 | Ужице | 411 | Пожега | 315 | 3062 | Златиборска
82 | Чајетина | 843 | Златибор | 1028 | 3633.9 | Златиборска
81 | Чачак | 242 | Пожега | 315 | 3062 | Моравичка
0 | Чока | 81 | Кикинда | 78 | 2644.2 | Севернобанатска
84 | Шабац | 83 | Лозница | 121 | 2478.7 | Мачванска
50 | Шид | 98 | Сремска Митровица | 82 | 2628.9 | Сремска
|  |  |  | Просечно: | 2665.5582
СТЕПЕН ДАНИ HDD ЗА РЕФЕРЕНТНА МЕСТА ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА
| Метеоролошка станица | Географска дужина (1/10°) | Географска ширина (1/10°) | Надморска висина (m) | Степен дани грејања 1991-2020
1 | Банатски Карловац | 21.0278 | 45.0501 | 89 | 2596.4
2 | Београд | 20.4668 | 44.7964 | 132 | 2299
3 | Велико Градиште | 21.5108 | 44.7464 | 82 | 2629.5
4 | Ваљево | 19.9106 | 44.2798 | 176 | 2557.6
5 | Врање | 21.9169 | 42.55 | 432 | 2662.9
6 | Димитровград | 22.7891 | 43.0132 | 450 | 2957.7
7 | Зајечар | 22.2924 | 43.8799 | 144 | 2792.3
8 | Златибор | 19.7167 | 43.7333 | 1028 | 3633.9
9 | Зрењанин | 20.3576 | 45.3963 | 80 | 2589.7
10 | Кикинда | 20.4765 | 45.8463 | 81 | 2644.2
11 | Копаоник | 20.8 | 43.283 | 1710 | 5143.7
12 | Крагујевац | 20.9297 | 44.0298 | 185 | 2530.9
13 | Краљево | 20.6932 | 43.7132 | 215 | 2579.4
14 | Крушевац | 21.3521 | 43.5632 | 166 | 2588.6
15 | Куршумлија | 21.267 | 43.133 | 380 | 2823.3
16 | Лесковац | 21.9703 | 42.9799 | 230 | 2681.2
17 | Лозница | 19.2333 | 44.55 | 121 | 2478.7
18 | Неготин | 22.5525 | 44.2298 | 42 | 2567.9
19 | Ниш | 21.9138 | 43.3298 | 201 | 2476.7
20 | Нови Сад | 19.8644 | 45.3297 | 84 | 2604.2
21 | Палић | 19.7667 | 46.1 | 102 | 2779.2
22 | Пожега | 20.0201 | 43.8298 | 310 | 3062
23 | Сремска Митровица | 19.6333 | 44.9667 | 81 | 2628.9
24 | Смедеревска Паланка | 20.9468 | 44.3631 | 122 | 2554.6
25 | Сјеница | 20.0167 | 43.2667 | 1038 | 3956
26 | Сомбор | 19.1247 | 45.7797 | 88 | 2686.2
27 | Ћуприја | 21.3667 | 43.9298 | 123 | 2666.2
28 | Црни Врх | 21.9643 | 44.1297 | 1033 | 4049
29 | Вршац | 21.3167 | 45.15 | 84 | 2521
30 | Сурчин | 20.2833 | 44.8167 | 96 | 2482.5
31 | Кошутњак | 20.4244 | 44.771 | 193 | 2413.7
32 | Блажево | 20.9333 | 43.2333 | 880 | 3364.6
33 | Јошаничка Бања | 20.75 | 43.3833 | 555 | 3008.5
34 | Каона | 20.4167 | 43.7167 | 570 | 2913.9
35 | Пирот | 22.6 | 43.15 | 370 | 2613.1
36 | Ратковић | 21.0206 | 43.9195 | 419 | 3154
37 | РЦ Кукавица | 21.9464 | 42.7913 | 1438 | 4371.9
38 | РЦ Сјеница | 19.9733 | 43.2617 | 1240 | 3968.6
39 | РЦ Крушевац | 21.2667 | 43.6167 | 403 | 2730.8
40 | РЦ Ваљево | 19.9167 | 44.3833 | 388 | 2610.4
41 | РЦ Ниш | 21.95 | 43.4 | 813 | 3388.3
42 | РЦ Петровац | 21.3167 | 44.3167 | 282 | 2593.9
43 | РЦ Ужице | 19.7833 | 43.8833 | 833 | 3190.6
44 | Чумић | 20.8167 | 44.1333 | 365 | 2681.3
45 | Јастребац | 21.3833 | 43.4333 | 575 | 2662.5
46 | Карајукића Бунари | 20.1 | 43.1 | 1165 | 4184.7
47 | Крупањ | 19.3833 | 44.3667 | 280 | 2956.4
48 | Љубовија | 19.3833 | 44.1833 | 170 | 2627.9
Note on C132: УНЕТИ ВРЕДНОСТ У ИНТЕРВАЛУ ОД 85-100 (ЗА КОНДЕНЗАЦИОНЕ КОТЛОВЕ ВРЕДНОСТ МОЖЕ БИТИ И ВЕЋА ОД 100)
Note on C134: ИЗАБРАТИ ИЗ ПАДАЈУЋЕ ЛИСТЕ
Note on C178: УНЕТИ ВРЕДНОСТ У ИНТЕРВАЛУ ОД 0-100
Note on E116: АКО НИЈЕ МОГУЋЕ УТВРДИТИ САСТАВ КОНСТРУКЦИЈЕ КОЈА СЕ ИЗОЛУЈЕ НЕОПХОДНО ЈЕ У ЖУТА ПОЉА УНЕТИ УКУПНУ ДЕБЉИНУ КОНСТРУКЦИЈЕ И ОБАВЕЗНО ОЗНАЧИТИ ТАЧАН ИЛИ ПРОЦЕЊЕН ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ У ПОЉИМА B28-B34 АКО НИ ТО НИЈЕ МОГУЋЕ ОСТАВИТИ ПРАЗНО
Note on F170: АКО ПОСТОЈИ ПОДАТАК
Note on F171: АКО ПОСТОЈИ ПОДАТАК
Note on F172: АКО ПОСТОЈИ ПОДАТАК
Note on G44: 17000 kJ/kg
Note on G50: IZMENITI
Note on I50: IZMENITI
Note on J50: IZMENITI
Note on K94: УНЕТИ ОДГОВАРАЈУЋУ ВРЕДНОСТ 1 цм-0.083, 2 цм-0.154, 3 цм-0.214, 4 цм-0.286, 5 цм-0.0357, 6 цм-0.429, 7 цм-0.5, 8 цм-0.571, 9 цм-0.643, 10 цм-0.714, >10 цм-0.714.
Note on K99: ПРОВЕРИТИ ВРЕДНОСТ
Note on K114: УНТЕТИ ВРЕДНОСТ КОЕФИЦИЈЕНТА ПРОВОЂЕЊА ТОПЛОТЕ ЗА НОВИ МАТЕРИЈАЛ
Note on P50: IZMENITI
ДА
НЕ

## KALKULATOR (hidden)
"SURCE" ПРОЈЕКАТ - ПРОЦЕНА УШТЕДЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРТИЈЕ
НАПОМЕНЕ
1 | При процени уштеда остварених енергетском санацијом коришћене су одредбе:
- Правилника о енергетској ефикасности зграда, на основу броја степен-дана за период 1991-2020 (подаци РХМЗ), за одговарајуће најближе географско место за које постоји податак;
- Правилника о методологији за прорачун уштеда енергије које су резултат спроведених мера енергетске ефикасности;
- Правилника о факторима конверзије финалне енергије у примарну и факторима емисије CO2;
2 | Узет је у обзир прекид грејања коефицијентом у вредности од 0.85
3 | Нису узети у обзир добици топлоте од људи, ел.уређаја и сунца
4 | За све специјалне случајеве који нису покривени овим калкулатором обратити се Јединици за Имплементацију Пројекта (нпр.изолација делова термичког омотача који нису понуђени );
5 | За случај стандардног и напредног пакета извршен је прво прорачун уштеде потребне енергије за санацију омотача и потом са новодобијеном потребном енергијом врши се прорачун уштеде испоручене и примарне енергије;
6 | Уштеда при замени котла и уградњи топлотне пумпе рачуна се са специфичном потребном енергијом SHD као улазним податком преузетим из националне типологије и Табеле 13 Правилника о уштедама;
7 | Рачун уштеде испоручене и примарне енергије као и новчана уштеда и смањење СО2 при замени начина грејања одређује се као разлика вредности са постојећим и вредности са новим енергентом;
8 | Рачун новчане уштеде је орјентационог карактера због сталне промене цена енергената.
УЛАЗНИ ПОДАЦИ:
| Општина: | ! ! ! ПОПУНИТИ ЖУТА ПОЉА У ЗАПИСНИКУ ! ! !
| Референтно место: | #N/A
| Број степен дана ( HDD ): | #N/A
| Надморска висина | #N/A | m
| Површина грејаног дела: | 0 | m2
| Висина грејаног дела (чиста): | 0 | m
| Запремина грејаног дела | 0 | m3
| Година изградње: | ПРОВЕРА
| Коеф.прекида грејања | 0.85
| Енергент: | ПРОВЕРА
| Кућа или стан: | ПРОВЕРА
| Изабрана мера/пакет: | Појединачна мера/мере
| Број примењених мера: | 0
| Вредност инвестиције: | 0
[35 empty] | породично становање - до 4 стана |  | вишепородично становање - преко 4 стана
ПРОЦЕНА ПОТРОШЊЕ ПОТРЕБНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ТИПОЛОГИЈИ | [5 empty] | КОЕФИЦИЈЕНТИ ПРОЛАЗА ТОПЛОТЕ Е ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ТИПОЛОГИЈИ И ТАБЕЛИ 7 ПРАВИЛНИКА О УШТЕДАМА ЕНЕРГИЈЕ
|  | Национална типологија | Према броју HDD | QH,ND ( kWh/god ) |  | година | СПОЉНИ ЗИД |  | ПОД НА ТЛУ |  | КОНС.ИЗНАД ГАРАЖ. |  | ТАВАНИЦА |  | КРОВ |  |  |  | Степен корисности пећи и котлова - Табела 5 Правилника о уштедама енергије | [6 empty] | Степен корисности у зависности од изолованости цевне мреже | [8 empty] | слободно стојећа | у низу | слободно стојећа | ламела | у низу | солитер
| година изградње | qH,ND ( kWh/m2 god ) | qH,ND ( kWh/m2 god ) | QH,ND ( kWh/god ) |  | изградње: | U ( W/m2K ) | Дебљина (cm) | U ( W/m2K ) | Дебљина (cm) | U ( W/m2K ) | Дебљина (cm) | U ( W/m2K ) | Дебљина (cm) | U ( W/m2K ) | Дебљина (cm) |  |  | Врста горива |  | извор | регулација | hk |  |  | степен корисности |  |  |  | hc |  |  | изграђена до:
| пре 1945 | ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ | #VALUE! |  |  | пре 1945 | 1.1 | 49 | 0.62 | 25 | 0.9 | 34 | 0.65 | 32.5 | 1.31 | 0 |  |  | чврсто гориво |  | пећи |  | 0.5 |  |  | неизолована мрежа унутар објекта |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | 263 | 312 | 210 | 164 | 166 | 158
| 1946-1960 | ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ | #VALUE! |  |  | 1946-1960 | 1.17 | 43 | 0.64 | 18 | 0.9 | 34 | 0.77 | 23 | 1.31 | 0 |  |  |  |  | котлови | без регулације | 0.58 |  |  | изолована цевна мрежа у негрејаном делу |  |  |  | 0.98 |  |  |  | пре 1945 | 242 | 327 | 186 | 219 | 149 | 158
| 1961-1970 | ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ | #VALUE! |  |  | 1961-1970 | 1.57 | 53 | 0.64 | 18 | 2.17 | 28 | 0.71 | 31.5 | 1.31 | 0 | [5 empty] | са регулацијом | 0.68 | [10 empty] | 1946-1960 | 251.28 | 244 | 227 | 182 | 219 | 158
| 1971-1980 | ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ | #VALUE! |  |  | 1971-1980 | 1.7 | 29 | 0.61 | 18 | 1.48 | 28 | 2.45 | 23 | 0.52 | 37 |  |  | течно гориво |  | котлови | без регулације | 0.63 |  |  | Степен корисности у зависности од начина регулације | [7 empty] | 1961-1970 | 252.38 | 359 | 172 | 159 | 189 | 118
| 1981-1990 | ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ | #VALUE! |  |  | 1981-1990 | 1.7 | 29 | 0.65 | 17 | 1.48 | 28 | 2.45 | 23 | 0.55 | 0 | [5 empty] | са регулацијом | 0.72 |  |  | начин регулације |  |  |  | hr |  |  |  | 1971-1980 | 326.14 | 132 | 191 | 137 | 158 | 134
| 1991-2012 | ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ | #VALUE! |  |  | 1991-2012 | 0.32 | 39 | 0.32 | 23 | 1.49 | 27 | 2.47 | 22 | 0.47 | 30 |  |  | гасовито гориво |  | котлови | без регулације | 0.68 |  |  | аутоматсна централна и локална |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 1981-1990 | 339 | 218 | 126 | 127 | 117 | 125
| после 2012 | ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ | #VALUE! |  |  | после 2012 | 0.19 | 50 | 0.26 | 36 | 0.3 | 30 | 0.2 | 37 | 0.15 | 45 | [5 empty] | са регулацијом | 0.8 |  |  | аутоматсна централна |  |  |  | 0.92 |  |  |  | 1991-2012 | 239.68 | 159 | 78 | 85 | 95 | 125
| није могуће утврдити | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | није могуће утврдити | 1.26 | 40 | 0.58 | 20 | 1.4 | 30 | 1.58 | 26 | 0.91 | 34 |  |  | електрична енергија |  |  | са регулацијом | 0.95 |  |  | ручна |  |  |  | 0.9 |  |  |  | после 2012 | 60.92 | 50 | 43.53 | 33.46 | 41 | 35
|  |  | QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | [14 empty] | пелет |  |  | са регулацијом | 0.78
|  |  | Однос прорачунске и стварне потрошње енергента: | #N/A | [14 empty] | топлотна пумпа |  |  | са регулацијом | 2.5
ПРОЦЕНА ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ | [18 empty] | подстаница ДСГ |  |  | са регулацијом | 0.98
|  | ГУБИЦИ | ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈА | ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА |  | степен корисности постојећи |  |  |  | степен корисности нови |  |  |  | фактор претварања прим. ен.
| извор постојећег грејања | QH,LS ( kWh/god ) | QH,DEL ( kWh/god ) | QPRIM ( kWh/god ) |  | котао | инсталац. | регулац. | укупно | котао | инсталац. | регулац. | укупно |  |  | јединица | Топлотна моћ јед. мере у kJ, kWh |  | потрошња | потрошња |  |  |  | УШТЕДА (дин.) | Емисија CO2 у kg |  |  |  | СМАЊЕЊЕ (CO2) |  | Цена и топлотна моћ угља
|  | 0 | 0 | 0 |  | hk | hc | hr | h | hk | hc | hr | h |  |  | мере |  |  | po kWh | /god | цена у дин. | цена kWh | дин./год. | мерама 1,2,3 | по јед. | годишње | по kWh | годишње | мерама 1,2,3 |  |  | штаваљ | суш.колубара | бановићи | ковин | соко
| дрво |  |  |  |  | 0 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 0.98 | 0.92 | 0 | 1 |  | m3 (pm) | 8445600 | kJ/m3 | 0.00042626 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Hd (kJ/kg) | 16000 | 18300 | 21000 | 10300 | 19400
| угаљ |  |  |  |  | 0 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 0.98 | 0.92 | 0 | 1 |  | t | 17886000 | kJ/t | 0.00020127 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.35 |  |  |  | цена у рсд | 22560 | 21960 | 25200 | 16800 | 23520
| течно гориво |  |  |  |  | 0 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 0.98 | 0.92 | 0 | 1 |  | kg | 41200 | kJ/kg | 0.087379 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.28
| електрична енергија |  |  |  |  | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.8303 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.85652 | 3.015 |  | kWh | 1 | kWh/kWh | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.365
| гас |  |  |  |  | 0 | 0.95 | 0.92 | 0 | 0 | 0.98 | 0.92 | 0 | 1 |  | m3 | 33500 | kJ/m3 | 0.10746 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  | Цена електричне енергије
| пелет |  |  |  |  | 0.78 | 0.95 | 0.92 | 0.68172 | 0.78 | 0.98 | 0.92 | 0.70325 | 1 |  | t | 18000000 | kJ/t | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | виша тар. | нижа тар.
| топлотна пумпа |  |  |  |  | 2.5 | 0.95 | 0.92 | 2.185 | 2.5 | 0.98 | 0.92 | 2.254 | 3.015 |  | kWh | 1 | kWh/kWh | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.365 |  |  |  | зелена | 9.019 | 2.277
| даљинско грејање |  |  |  |  | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.85652 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.88357 | 1.56 |  | kWh | 1 | kWh/kWh | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.184 |  |  |  | плава | 13.6638 | 3.416
[22 empty] | ГОДИШЊА ЦЕНА ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНТА | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | црвена | 27.3276 | 6.8319
| МЕРА 1) - замена спољних прозора и врата |  |  |  |  | hk: врата; hc: U (W/m2K)
| 100% | - корекција - стварна потрошња енергије |  |  |  | hk: дрвена; hc: 3.5
| 0 | - извршена замена прозора |  |  |  | hk: метална; hc: 5.8
Постојећи прозори:
A ( m2 ) = | 0 | - укупна површина прозора који се мењају
| ГРЕШКА | - материјал прозора |  |  |  | hk: прозори; hc: U (W/m2K)
| ПРОВЕРИТИ УНОС | - остакљење |  |  |  | hk: дрвени
Upost ( W/m2K ) = | 3.3 |  |  |  |  | hk: 1 х стакло; hc: 5.2
| Нови прозори: |  |  |  |  | hk: 2 х стакло; hc: 3.3
Произвођач: | 0 |  |  |  |  | hk: дупла крила; hc: 2.3
Тип: | 0 |  |  |  |  | hk: челични
Unovo ( W/m2K ) = | 0 |  |  |  |  | hk: 1 х стакло; hc: 5.8
| Постојећa врата: |  |  |  |  | hk: 2 х стакло; hc: 4
A ( m2 ) = | 0 | - укупна површина врата која се мењају |  |  |  | hk: дупла крила; hc: 3.3
| ПРОВЕРИТИ УНОС | - тип врата која се мењају
Upost ( W/m2K ) = | 5.8
| Нова врата: |  |  |  |  | hk: БРОЈ ИЗМЕНА ВАЗДУХА
Произвођач: | 0 |  |  |  |  | hk: ЗАПТИВЕНОСТ; hc: ЛОША; hr: СРЕДЊА; h: ДОБРА
Тип: | 0 |  |  |  |  | hk: Отворен положај; hc: 1.5; hr: 0.8; h: 0.5
Unovo ( W/m2K ) = | 0 |  |  |  |  | hk: Умерено заклоњен; hc: 1.1; hr: 0.6; h: 0.5
| Потрошња топлотне енергије: |  |  |  |  | hk: Веома заклоњен; hc: 0.76; hr: 0.5; h: 0.5
QT_post ( kWh/god ) | #N/A | - годишњи трансмисиони губици топлоте за постојеће прозоре
QT_novo ( W/m2K ) | #N/A | - годишњи трансмисиони губици топлоте за нове прозоре
QT_ušteda ( kWh/god ) | #N/A | - годишња уштеда због смањења трансмисионих губитака
| 0.5 | - заптивеност-број измена ваздуха у постојећем стању
| 0.5 | - заптивеност-број измена ваздуха у стању после санације
QV_post ( kWh/god ) | #N/A | - годишњи вентилациони губици топлоте за постојеће прозоре
QV_novo ( W/m2K ) | #N/A | - годишњи вентилациони губици топлоте за нове прозоре
QV_ušteda ( kWh/god ) | #N/A | - годишња уштеда због смањења вентилационих губитака
QUKUPNA_ušteda ( kWh/god ) | #N/A | - годишња уштеда потребне топлоте
| 0 | - годишња уштеда испоручене топлоте
| 0 | - годишња уштеда примарне топлоте
| 0 | - годишња уштеда новца у дин.
| 0 | - годишње смањење емисије СО2 у kg
МЕРА 2) и/или МЕРА 3) - постављања термичке изолације на спољним зидовима, подовима на тлу и осталим
деловимаа термичког омотача према негрејаном простору, као и у крову и на таваници
| 100% | - корекција - стварна потрошња енергије
| 0 | - уграђена изолација на фасади
| 0 | - уграђена изолација на крову/таваници
Постојећа констукција:
Укупна дебљина конструкције:
| МЕРА 2)-Спољни, унутрашњи зид или под |  |  | МЕРА 3)-Кров или таваница
конструкција: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Спољни зид | Под на тлу | Под изнад негрејаног простора | Таваница испод негрејаног простора | Кров изнад грејаног простора
Način proračuna - | по типологији | по типологији | по типологији | по типологији | по типологији
Rpost.tipol. ( m2K/W ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rsi+Rse ( m2K/W ) - | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.2 | 0.14
Rpost.kalk. ( m2K/W ) - | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.2 | 0.14
Upost ( W/m2K ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
површина за изолацију ( m2 ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фактор корекције Fxi - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1
Ht` ( W/K ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Годишња потрошња ( kWh/god ) - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Riz ( m2K/W ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rnovo ( m2K/W ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unovo ( W/m2K ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ht`novo ( W/K ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нова потрошња ( kWh/god ) - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
УШТЕДА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ( kWh/god ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ( kWh/god ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ( kWh/god ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УШТЕДА У НОВЦУ( din./god. ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ СО2( kg/god ) - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА ПРЕ И ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА
| 0 | - ИЗВРШЕНА САНАЦИЈА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - ПРОЦЕНА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА ПРЕ САНАЦИЈЕ
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - ПРОРАЧУН ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА ПРЕ САНАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНУ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ САНАЦИЈЕ
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА ПРЕ САНАЦИЈЕ
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - ПРОЦЕНА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА
| 0% | - ПРОЦЕНАТ УШТЕДЕ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ
| #N/A | - степен корисности постојећег постројења
QH,DEL ( kWh/god ) = | 0 | - ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈЕ ПРЕ САНАЦИЈЕ
QH,DEL ( kWh/god ) = | 0 | - ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ
| 0 | - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ
| #N/A | - фактор претварања примарне енергије постојећег постројења
QH,PR ( kWh/god ) = | #N/A | - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА
QH,PR ( kWh/god ) = | #N/A | - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА
QH ( kWh/god ) = | #N/A | - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
| 0 | - цена једног kWh
| 0 | - ЦЕНА ПОТРЕБНИХ ЕНЕРГЕНАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ( дин. )
| 0 | - ЦЕНА ПОТРЕБНИХ ЕНЕРГЕНАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ( дин. )
| 0 | - УШТЕДА ( дин. )
| 0 | - емисија СО2 ( kg/kWh )
| 0 | - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ( kg )
| 0 | - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ( kg )
| 0 | - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )
МЕРА 4) - замена постојећег извора топлоте котлом на гас
| 0 | - извршена замена
| 0 | - степен корисности постојећег котла
| 0 | - степен корисности постојеће цевне мреже
| 0 | - степен корисности постојеће регулације
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА
| 0 | - степен корисности новог котла
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОСТВАРЕНА ЗАМЕНОМ КОТЛА
| 0 | - фактор претварања примарне енергије постојећег постројења
| 1 | - фактор претварања примарне енергије новог постројења
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
| 0 | - цена једног kWh
| 0 | - УШТЕДА ( дин. )
| 0 | - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )
МЕРА 5) - замена постојећег извора топлоте котлом на биомасу
| 0 | - извршена замена
| 0 | - степен корисности постојећег котла
| 0 | - степен корисности постојеће цевне мреже
| 0 | - степен корисности постојеће регулације
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА
| 0 | - степен корисности новог котла
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОСТВАРЕНА ЗАМЕНОМ КОТЛА
| 0 | - фактор претварања примарне енергије
| 1 | - фактор претварања примарне енергије новог постројења
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
| 0 | - цена једног kWh
| 0 | - УШТЕДА ( дин. )
| 0 | - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )
QH ( kWh/god ) = | 0 | - КОЛИЧИНА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕБАЧЕНА НА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ
МЕРА 6) - уградња топлотне пумпе
| 0 | - извршена уградња топлотне пумпе
| 0 | - степен корисности постојећег котла
| 0 | - степен корисности постојеће цевне мреже
| 0 | - степен корисности постојеће регулације
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА
- SCOP
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОСТВАРЕНА УГРАДЊОМ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ
| 0 | - фактор претварања примарне енергије постојећег система грејања
| 3.015 | - фактор претварања примарне енергије новог система грејања
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
| 0 | - цена једног kWh
| 0 | - УШТЕДА ( дин. )
| 0 | - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )
МЕРА 7) - замена/уградња инсталације грејања
| 0 | - извршена замена/уградња инсталације
| 0 | - степен корисности постојећег котла
| 0 | - степен корисности постојеће цевне мреже
| 0 | - степен корисности постојеће регулације
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА
| 0 | - степен корисности новог извора топлоте
| 0 | - степен корисности нове цевне мреже
| 0 | - степен корисности нове регулације
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОСТВАРЕНА ЗАМЕНОМ/УГРАДЊОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ
| 0 | - фактор претварања примарне енергије
| 0 | - фактор претварања примарне енергије новог постројења
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
| 0 | - цена једног kWh
| 0 | - УШТЕДА ( дин. )
| 0 | - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )
ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА ПРЕ И ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ГРЕЈНОГ ПОСТРОЈЕЊА
| 0 | - ИЗВРШЕНА САНАЦИЈА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈА ПРЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА
| 0% | - ПРОЦЕНАТ УШТЕДЕ ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ
QH,PR ( kWh/god ) = | 0 | - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
QH,PR ( kWh/god ) = | 0 | - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА
| 0 | - ЦЕНА ПОТРЕБНИХ ЕНЕРГЕНАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА ( дин. )
| 0 | - УШТЕДА ( дин. )
| 0 | - ЦЕНА ПОТРЕБНИХ ЕНЕРГЕНАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА ( дин. )
| 0 | - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ ЗАМЕНЕ НАЧИНА ГРЕЈАЊА( kg )
| 0 | - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )
| 0 | - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЕ НАЧИНА ГРЕЈАЊА( kg )
- НОВИ ИЗВОР ГРЕЈАЊА
МЕРА 8) - уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде
| НЕ | - извршена уградња соларних колектора
| даљинско грејање | - енергент за припрему ПТВ
| 0 | - број чланова домаћинства
| 30 | - дневна потреба ПТВ по особи ( литара )
| 35 | -температура ПТВ ( °C )
| 10 | -температура напојне воде ( °C ) |  |  |  | hk: Јануар; hc: Фебруар; hr: Март; h: Април | Мај | Јун | Јул | Август | Септембар | Октобар | Новембар | Децембар |  |  |  | Srednje sume Sunčevog zračenja
| 0 | - површина инсталираних соларних колектора ( m2 ) | [6 empty] | Бр дана у месецу | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  | HOR (kWh/m2) | J(kWh/m2) | I, Z (kWh/m2) | S(kWh/m2) | ПРОСЕК(kWh/m2)
| 0% | - степен корисности ( % ) | [6 empty] | kWh/m2 | 39.2475 | 53.765 | 79.0325 | 90.2675 | 106.325 | 109.08 | 116.6575 | 109.265 | 91.265 | 73.6325 | 41.155 | 31.6275 |  |  | 1 | 42.75 | 64.25 | 32.57 | 17.42 | 39.2475
| 750 | -средња јединична вредност енергије дозраченог директног и дифузног зрачења ( W/m2 ) | [6 empty] | Потребно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 60.35 | 76.98 | 55.35 | 22.38 | 53.765
| 0 | - снага инсталираних соларних колектора ( kW ) | [6 empty] | Расположиво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 103.86 | 96.43 | 79.8 | 36.04 | 79.0325
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - ГОДИШЊА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПРИПРЕМУ ПТВ | [6 empty] | Остварено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 133.65 | 86.73 | 96.05 | 44.64 | 90.2675
QH,ND ( kWh/god ) = | 0 | - ГОДИШЊА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА | [21 empty] | 5 | 170.43 | 86.28 | 112.9 | 55.69 | 106.325
| 0 | - УШТЕДА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА |  |  |  | h: Орјентација; hk: Средње суме сунчевог зрачења (kWh/m2) | [10 empty] | 6 | 181.23 | 81.43 | 116.78 | 56.88 | 109.08
| 0 | - степен корисности постојећег постројења | [6 empty] | ХОР | 42.75 | 60.35 | 103.86 | 133.65 | 170.43 | 181.23 | 192.83 | 170.43 | 127.58 | 88.94 | 45.5 | 33.87 |  |  | 7 | 192.83 | 90.31 | 125.22 | 58.27 | 116.6575
QW,DEL ( kWh/god ) = | 0 | - ГОДИШЊА ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПТВ | [6 empty] | J | 64.25 | 76.98 | 96.43 | 86.73 | 86.28 | 81.43 | 90.31 | 99.43 | 107.38 | 109.22 | 66.52 | 52.8 |  |  | 8 | 170.43 | 99.43 | 114.37 | 52.83 | 109.265
QW,DEL ( kWh/god ) = | 0 | - ГОДИШЊА ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА | [6 empty] | I, Z | 32.57 | 55.35 | 79.8 | 96.05 | 112.9 | 116.78 | 125.22 | 114.37 | 91.32 | 67.21 | 34.67 | 25.53 |  |  | 9 | 127.58 | 107.38 | 91.32 | 38.78 | 91.265
| 0 | - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА | [6 empty] | S | 17.42 | 22.38 | 36.04 | 44.64 | 55.69 | 56.88 | 58.27 | 52.83 | 38.78 | 29.16 | 17.93 | 14.31 |  |  | 10 | 88.94 | 109.22 | 67.21 | 29.16 | 73.6325
| 0 | - фактор претварања примарне енергије | [6 empty] | Просек | 39.2475 | 53.765 | 79.0325 | 90.2675 | 106.325 | 109.08 | 116.6575 | 109.265 | 91.265 | 73.6325 | 41.155 | 31.6275 |  |  | 11 | 45.5 | 66.52 | 34.67 | 17.93 | 41.155
QH,PR ( kWh/god ) = | 0 | - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА | [21 empty] | 12 | 33.87 | 52.8 | 25.53 | 14.31 | 31.6275
QH,PR ( kWh/god ) = | 0 | - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА | [21 empty] | Zima | 398 | 455 | 310 | 145 | 145
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
| 0 | - цена једног kWh за припрему ПТВ ( дин./kWh )
| 0 | - ЦЕНА ЕНЕРГИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА ПТВ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ( дин. )
| 0 | - ЦЕНА ЕНЕРГИЈЕ СИСТЕМА ЗА ПТВ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ( дин. )
| 0 | - УШТЕДА ( дин. )
| 0 | - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА( kg )
| 0 | - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА( kg )
| 0 | - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )
QH ( kWh/god ) = | 0 | - КОЛИЧИНА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕБАЧЕНА НА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ
МЕРА 9) - уградња соларних панела за производњу електричне енергије
[6 empty] | h: Специфична годишња производња ФН система на кровним површинама |  | Специфична годишња производња фотонапонских система на конструкцијама на тлу
| 0 | - извршена уградња соларних колектора |  |  |  | h: Брoj рeгиoнa; hk: Регион; hc: (MWh/MWp) |  | Брoj рeгиoнa | Регион | (MWh/MWp)
| ПРОВЕРА УНОСА | - позиција постављених панела | bar: h to hc
|  | - број инсталираних панела |  |  |  | h: 1; hk: Западнобачка; hc: 1.175 |  | 1 | Западнобачка | 1.412
| 0 | - јединична снага соларних панела у пику ( kWp / панел ) |  |  |  | h: 2; hk: Севернобачка; hc: 1.179 |  | 2 | Севернобачка | 1.417
| 0 | - инсталирана снага соларних панела у пику ( kWp ) |  |  |  | h: 3; hk: Севернобанатска; hc: 1.178 |  | 3 | Севернобанатска | 1.416
| #N/A | - референтна област |  |  |  | h: 4; hk: Јужнобачка; hc: 1.184 |  | 4 | Јужнобачка | 1.423
PVout ( kWh/god ) = | 0 | - Специфична годишња производња ФН система (MWh/MWp) |  |  |  | h: 5; hk: Средњeбанатска; hc: 1.185 |  | 5 | Средњeбанатска | 1.424
QW,DEL ( kWh/god ) = | 0 | - ГОДИШЊА ИСПОРУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА |  |  |  | h: 6; hk: Сремска; hc: 1.177 |  | 6 | Сремска | 1.413
QW,DEL ( kWh/god ) = | 0 | - ГОДИШЊА ИСПОРУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА |  |  |  | h: 7; hk: Јужнобанатска; hc: 1.187 |  | 7 | Јужнобанатска | 1.426
| 0 | - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА |  |  |  | h: 8; hk: Мачванска; hc: 1.169 |  | 8 | Мачванска | 1.399
| 3.015 | - фактор претварања примарне енергије |  |  |  | h: 9; hk: Београдски; hc: 1.186 |  | 9 | Београдски | 1.418
QH,PR ( kWh/god ) = | 0 | - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА |  |  |  | h: 10; hk: Колубарска; hc: 1.162 |  | 10 | Колубарска | 1.416
QH,PR ( kWh/god ) = | 0 | - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА |  |  |  | h: 11; hk: Подунавска; hc: 1.178 |  | 11 | Подунавска | 1.402
QH ( kWh/god ) = | 0 | - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ |  |  |  | h: 12; hk: Браничевска; hc: 1.183 |  | 12 | Браничевска | 1.423
| 0 | - цена једног kWh електричне енергије ( дин./kWh ) |  |  |  | h: 13; hk: Златиборска; hc: 1.228 |  | 13 | Златиборска | 1.459
| 0 | - ГОДИШЊА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ( дин. ) |  |  |  | h: 14; hk: Моравичка; hc: 1.178 |  | 14 | Моравичка | 1.411
| 0 | - ГОДИШЊА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ( дин. ) |  |  |  | h: 15; hk: Шумадијска; hc: 1.182 |  | 15 | Шумадијска | 1.415
| 0 | - УШТЕДА ( дин. ) |  |  |  | h: 16; hk: Поморавска; hc: 1.187 |  | 16 | Поморавска | 1.426
| 0 | - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА( kg ) |  |  |  | h: 17; hk: Борска; hc: 1.227 |  | 17 | Борска | 1.483
| 0 | - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА( kg ) |  |  |  | h: 18; hk: Рашка; hc: 1.196 |  | 18 | Рашка | 1.412
| 0 | - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg ) |  |  |  | h: 19; hk: Расинска; hc: 1.188 |  | 19 | Расинска | 1.408
QH ( kWh/god ) = | 0 | - КОЛИЧИНА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕБАЧЕНА НА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ |  |  |  | h: 20; hk: Нишавска; hc: 1.224 |  | 20 | Нишавска | 1.472
[6 empty] | h: 21; hk: Зајечарска; hc: 1.247 |  | 21 | Зајечарска | 1.479
[6 empty] | h: 22; hk: Топличка; hc: 1.231 |  | 22 | Топличка | 1.469
[6 empty] | h: 23; hk: Јабланичка; hc: 1.22 |  | 23 | Јабланичка | 1.473
[6 empty] | h: 24; hk: Пиротска; hc: 1.248 |  | 24 | Пиротска | 1.494
[6 empty] | h: 25; hk: Пчињска; hc: 1.268 |  | 25 | Пчињска | 1.526
УОБИЧАЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ИЗОЛУЈУ
Спољни зид
Унутрашњи зид ка негрејаном простору
Под на тлу
Под изнад негрејаног простора
Кров изнад грејаног простора
Таваница испод негрејаног простора
Note on B85: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on B86: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on B90: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on B91: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on B119: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on B124: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on C119: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on C124: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on D119: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on D124: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on E47: Користи се да би ускладили прорачунску вредност потрошње енергента са реалном
Note on E119: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on E124: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on F119: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on F124: КОРИГУЈЕ СЕ ПРЕМА СТВАРНОЈ ПОТРОШЊИ ЕНЕРГИЈЕ
Note on L38: Živojin Stuparević: KUĆE U NIZU
Note on L39: Živojin Stuparević: KUĆE U NIZU
Note on L40: Živojin Stuparević: KUĆE U NIZU
Note on L44: Živojin Stuparević: PRAVILNIK
Note on P38: Živojin Stuparević: PRAVILNIK O UŠTEDAMA
Note on P39: Živojin Stuparević: PRAVILNIK O UŠTEDAMA
Note on P40: Živojin Stuparević: PRAVILNIK O UŠTEDAMA
Note on P41: Živojin Stuparević: U NIZU
Note on P42: Živojin Stuparević: PRAVILNIK O UŠTEDAMA
Note on R52: 17000 kJ/kg
Note on R58: IZMENITI
Note on T58: IZMENITI
Note on U58: IZMENITI
Note on V58: IZMENITI

## USTEDA (hidden)
ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПОТРЕБНИХ, ИСПОРУЧЕНИХ И ПРИМАРНИХ ГОДИШЊИХ ЕНЕРГИЈА И УШТЕДА ЗА ДОМАЋИНСТВО
УШТЕДА |  | МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЈА |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
QH ( kWh/god ) = | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | / | - УШТЕДА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈА
QH ( kWh/god ) = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА
QH ( kWh/god ) = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
НОВЧАНА УШТЕДА
RSD/god | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - УШТЕДА ( дин. )
ЕМИСИЈА CO2
kg/god | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
QH ( kWh/god ) = | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | 0 | 0 | - ПОВЕЋАЊЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
СНАГА ИНСТАЛИРАНИХ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
PH ( kW ) = | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | 0 | 0 | - ПОВЕЋАЊЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ
(РСД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ИНСТАЛИРАНА ОПРЕМА/МАТЕРИЈАЛ |  | m2 | m2 | m2 | kW | kW | kW | kW | kW | kWp
(m2,kW,kWp) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - ИНСТАЛИРАНА ОПРЕМА/МАТЕРИЈАЛ
СПЕЦИФИЧНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ |  | рсд/m2 | рсд/m2 | рсд/m2 | рсд/kW | рсд/kW | рсд/kW | рсд/kW | рсд/kW | рсд/kWp
(РСД/m2,kW,kWp) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - СПЕЦИФИЧНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ