Прилог 3

Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере

енергетске санације на територији Градске општине Младеновац

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности:

1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

*за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

* за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

* за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас,

* за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

*за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације

6) уградња топлотних пумпи.

*потребно је прибавити Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту.

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

- Уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

* за извођење радова потребно је прибавити Решења о одобрењу за извођење радова, а радови се изводе према Идејном пројекту.

- Замене постојеће цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, уколико је без повећања капацитета за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације.

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

* за извођење радова није потребно прибављати акт надлежног органа и није потребна израда техничке документације.

9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.